## wycena
Sprawa znak: DZP-271-130/19 |  | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA - FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET NR 1 - Opakowania na narzędzia do sterylizacji.
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa i Producent | Nr kat | Cena jednostk. Netto [PLN] | Cena jednostk. Brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
a | b | c | d | e | f | g | h=g*j+g | i=d*g | j | k=i*j | l=i+k
1 | Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz producenta rękawów potwierdzające zgodność z ww. normami) oraz posiadające następujące właściwości: papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora), folia co najmniej sześciowarstwowa, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora) | szt. = rolka o wymiarach: 50 mm x 200 m | 150 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | szt. = rolka o wymiarach: 75 mm x 200 m | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | szt. = rolka o wymiarach: 100 mm x 200m | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | szt. = rolka o wymiarach: 150 mm x 200m | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | szt. = rolka o wymiarach: 200mm x 200m | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | szt. = rolka o wymiarach: 300mm x 200m | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw foliowy do sterylizacji | szt. = rolka o wymiarach: 100 mm x 200m | 36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Torebki papierowo-foliowe płaskie. Wskaźnik sterylizacji parą wodną i EO, gramatura papieru 70 g/m² folia min. 6 warstwowa zgodnie z normami EN 868-3 i ISO 11607-1. | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 55mm x 200 mm | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 75 mm x 150 m | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 100 mm x 200 mm | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | op.= 1000 szt. torebek o wymiarach: 100 mm x 360 mm | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | op.= 1000 szt. torebek o wymiarach: 210 mm x 330 mm | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 100mm x 300 mm | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 100mm x 250 mm | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 55mm x 250 mm | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 75 mm x 250 mm | 60 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | op.= 2000 szt. torebek o wymiarach: 75 mm x 300 mm | 36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  | op.= 1000 szt. torebek o wymiarach: 150 mm x 200 mm | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  | op.= 1000 szt. torebek o wymiarach: 150mm x 300 mm | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wierteł. | op.= 200 szt. torebek o wymiarach: 58 mm x 70 mm. | 300 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wierteł. | op.= 200 szt. torebek o wymiarach: 57 mm x 105 mm | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Tacki papierowe o wymiarach: 18 cm x 28 cm | szt. | 9000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Sprawdzian zgrzewania do zgrzewarek rolkowych. Opakowanie zawiera 250 sztuk testów. | op. = 250 szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Papier krepowany do sterylizacji, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m² według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Kolor: biały, zielony lub niebieski. Rozmiar: 400 mm x 400 mm. | op. = 500 arkuszy | 72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Ochraniacze do narzędzi wykonane z papieru odpornego na warunki sterylizacji, do narzędzi o max szer. do 10 mm, wyposażone w fałdy uniemożliwiające wysunięcie się narzędzi bokiem z osłonki. Opakowanie zawiera 1000 szt. | op. = 1000 szt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne | op.= 100 szt. torebek o wymiarach: 245 mm x 345 mm | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  | op.= 100 szt. torebek o wymiarach: 150 mm x 250 mm | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  | op.= 100 szt. torebek o wymiarach: 250 mm x 400 mm | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodne z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć 2 szt. przyrządów testowych procesów. | op= 500 szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów pakowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć 2 szt. przyrządów testowych procesów. | op= 500 szt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | szt.=1 rolka, przy czym 1 rolka=750 etykiet | 1500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Wałek z tuszem do metkownic posiadanych przez Zamawiającego firmy Gke. | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60ºC, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 100 szt. testów. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć 2 szt. przyrządów testowych procesów. | op. = 100 szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Testy emulacyjne klasy VI. Parametry: 7 min. - 1340C, 20 min. - 1210C. Opakowanie zawiera 200 szt. testów. | op. = 200 szt. | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Marker do sterylizacji / pisak do opisywania pakietów | szt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Etykiety do oznaczania tac sterylizacyjnych. Kolor biały. Rozmiar 160 x 35 mm. Opakowanie 250 sztuk. | op. = 250 szt. | 36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Smar do uszczelek w sterylizatorze. | op.= 50g | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Papier termoczuły szer. 57 mm, dł. 7 m do drukarki sterylizatora (S) BMT Sterivap | rol.= szt. | 350 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy
Sprawa znak: DZP-271-130/19 |  | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA - FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET NR 2 - Kontrola procesów mycia
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa i Producent | Nr kat | Cena jednostk. Netto [PLN] | Cena jednostk. Brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
a | b | c | d | e | f | g | h=g*j+g | i=d*g | j | k=i*j | l=i+k
1 | Taśma drukująca do myjni Miele. | szt. | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier do drukarki w myjni Miele. | rol. = szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Sól pastylkowa do stacji uzdatniania wody. Opakowanie 25 kg. | op.=25 kg | 80 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, bezpieczny toksykologicznie. Wymagana karta charakterystyki. | op.= 400 ml | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml / l. Wymagana karta charakterystyki. | op.= 5 l | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Środek neutralizujący, płynny koncentrat. Neutralizuje przeniesione pozostałości alkaliczne i usuwa przebarwienia, kamień i rdzę w maszynowej obróbce narzędzi stomatologicznych. Odpowiedni także do gruntownego mycia narzędzi stomatologicznych w kąpieli zanurzeniowej. Wymagana karta charakterystyki. | op= 5l | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu stomatologicznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie :niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, alkalia i enzymy. Nie zawiera chloru.Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Wymagana karta charakterystyki. | op.= 5l | 84 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Test do kontroli skuteczności mycia. Substancja testowa zgodna z normą EN ISO 15883-5. Testy kompatybilne z przyrządem testowym procesu. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć 3 szt. przyrządów testowych procesów. | szt. | 4800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Test dezynfekcji termicznej. Parametry 90 st. C 5 min. oraz 93 st. C 10 min. do wyboru przy Zamówieniu przez Zamawiającego. Zgodny z typem 6 normy PN-EN ISO 1140-1, tj. o tolerancji na przebarwienie nie większej niż6% dla czasu 1 st.C dla temperatury. Typ potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta oraz nadrukowany na na teście. | op.=100 szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Testy do wykrywania pozostałości białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów, gdzie substancja testowa jest umieszczna w oddzielnej fiolce. Op. 25 szt. | op. = 25 szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy