|  | Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4 tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90 |
| --- | --- |

Znak sprawy: DZP-271-32/20	Kraków, dnia 6 lutego 2020r.

# Odpowiedz na zapytanie Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie nr 508416-N-2020 z dnia 2020-02-03r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, 
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 6 lutego 2020r. Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą, zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

- dot. Pakietu 5 poz. 8

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu o długości 75 cm, zamiast 70 cm.”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

- dot. Pakietu 1 poz. 16

„Czy zamawiający  dopuści do zaoferowania łyżki jednorazowego użytku, metalowe z oświetleniem LED -źródło światła w łyżce. Najnowsze rozwiązanie, charakteryzujące się lepszym oświetleniem, bezpośrednio doświetlającym jamę ustną , w rozmiarówce MacIntosh 0-5 ,Miller 00-0”.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zostają umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: https://bip.uks.com.pl/auctions.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4  i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zmienia terminy:

- składania ofert z dnia 11.02.2020 r. do godz. 09:00, na dzień 12.02.2020 r. do godz. 09:00,

- otwarcia ofert z dnia 11.02.2020 r.  o godz. 10:00, na dzień 12.02.2020 r.  o godz. 10:00.