|  | Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4 tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90 |
| --- | --- |

Znak sprawy: DZP-271-32/20	Kraków, dnia 6 lutego 2020r.

# Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie nr 508416-N-2020 z dnia 2020-02-03r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, 
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 6 lutego 2020r. jeden z Wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą, zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

- dot. Pakiet 3 poz.4

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 wykonana z dwuwarstwowego laminatu (folia o gramaturze 30g/m2 + włóknina propylenowa 30g/m2)?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.5

„Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50 x 75cm?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.6

„Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50 x 75cm?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.7

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, część przednia czepka dodatkowo z możliwością wywinięcia?”

„Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej, część przednia z możliwością wywinięcia, wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace 45 g/m2 (boki) oraz włókniny polipropylenowej 25g/m2 (powierzchnia górna)?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3, poz.8

„Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18 g/m2, w rozmiarze uniwersalnym?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.9

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z 3warstwowej, miękkiej włókniny typu SMS, odporność na przenikanie cieczy 50,47 H2O, do fartucha dołączone dwie serwety chłonne do rąk, fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetę włókninową?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3, pozycja 10

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, inne ilości sztuk w opakowaniu, niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnie „c” tabeli w załączniku nr 3 do siwz przedmiotu zamówienia, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 3 do siwz, który składa w swojej ofercie. Pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m2, kolor niebieski?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz.11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowanych a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?”
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, inne ilości sztuk w opakowaniu, niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnie „c” tabeli w załączniku nr 3 do siwz przedmiotu zamówienia, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 3 do siwz, który składa w swojej ofercie. Pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.12-14

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert”.

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz.15

„Czy Zamawiający dopuści sterylne paski w rozmiarze 13mm x 100mm?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3, pozycja 16

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, inne ilości sztuk w opakowaniu, niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnie „c” tabeli w załączniku nr 3 do siwz przedmiotu zamówienia, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 3 do siwz, który składa w swojej ofercie. Pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz.18-21

„Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą zawierającą wiskozę?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz.19

„Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wymiarach 12cm x 4m, pakowaną pojedynczo w opakowanie papierowe?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz.22

„Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną pakowaną pojedynczo w opakowanie papierowe?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz.23

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, inne ilości sztuk w opakowaniu, niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnie „c” tabeli w załączniku nr 3 do siwz przedmiotu zamówienia, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 3 do siwz, który składa w swojej ofercie. Pozostałe wymogi zgodnie z siwz

- dot. Pakiet 3 poz. 24

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 x 6cm, wkład chłonny 4 x 3 cm?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz. 25-28

„Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14m?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

- dot. Pakiet 3 poz. 30

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zostają umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: https://bip.uks.com.pl/auctions.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4  i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zmienia terminy:

- składania ofert z dnia 11.02.2020 r. do godz. 09:00, na dzień 12.02.2020 r. do godz. 09:00,

- otwarcia ofert z dnia 11.02.2020 r.  o godz. 10:00, na dzień 12.02.2020 r.  o godz. 10:00.