|  | Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4 tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90 |
| --- | --- |

Znak sprawy: DZP-271-33/20	Kraków, dnia 5 marca 2020.

# Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U. UE S numer 37, data 21/02/2020, strona 87074-2020-PL, Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 037-87074.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, 
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 3 marca 2020r. jeden z Wykonawców zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

- do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 ( część 2, poz. 8)

„Czy Zamawiający wymaga uchwytu w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji testowej podczas umieszczania wskaźnika?”

Odpowiedz: Zamawiający określił ten element zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ (część 2, poz. 8). Zamawiający nie wymaga uchwytu w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji testowej podczas umieszczania wskaźnika.

- do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 ( część 2, poz. 8)

„Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?”

Odpowiedz: Zamawiający określił ten element zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ (część 2, poz. 8). Zamawiający nie wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków.