## ZAŁĄCZNIK NR 1a
Sprawa znak: DZP-271-37/22 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do SWZ
Część 1- materiały medyczne; cewniki,rurki intubacyjne, układy oddechowe
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa, Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g=dxf | h | i=j-g | j=gxh+g
1 | Aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami | Op.=1szt | 670 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV /wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwległe lub naprzemianległe otwory boczne - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny, dostępny w rozmiarach: 10x40-45mm; 12x50-60mm; 14x50-60mm; 16x50-60mm; 18x60mm | Op.=1 szt | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do kapnografu - linia próbkująca do CO2 | szt. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do podawania tlenu przez nos , mikrobiologicznie czysty, wykonany z PCV o miękkich końcówkach mocowany z tyłu głowy, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego tlenu, dostępny w rozmiarach z drenem o długości min.200cm do 500 | Op.=1szt | 170 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren tlenowy mikrobiologicznie czysty z łącznikami wciskanymi wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcania o długościach: 2,10 - 7,62 | Op.=1szt | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Elektroda EKG do monitorowania na bazie gąbki PE ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø43-50mm | Op.=50 szt | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda EKG pediatryczna do monitorowania na bazie gąbki PE, ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø 30mm | Op.=50 szt | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Filtr chroniący przed bakteriami, nadmiernym przepływem, neutralizujący zapachy, kompatybilny z ssakiem marki Medela będącego w dyspozycji Zamawiającego | szt | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 21 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno. | szt | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 30-31 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno | szt | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - długość 150cm, bez ftalanów, logo lub nazwa producenta celem identyfikacji na przyrządzie lub na opakowaniu jednostkowym. | szt | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna dotchawicza bez mankietu rozmiar od nr 4; 4,5; 5; 6; 6.5;7,0;7,5 silikonowane, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt | 800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna dotchawicza z mankietem rozmiar od nr 4,0 do 10,0 silikonowane, niezbrojona, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna dotchawicza zbrojona z mankietem niskociśnieniowym rozmiar od nr 3,0 do nr 10, silikonowane, znacznik przed mankietem dookoła rurki ułatwiający intubację, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, odpowiedni wygięty kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, rurka, sterylne, rozmiary: 1, 2, 3 | Op.=1szt | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Łyżki laryngologiczne jednorazowego użytku, dostępne w rozmiarach od pediatrycznych do dla dorosłych (zielony standard) | szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Maska anestetyczna dostępna w rozmiarach od 1 do 5 | szt | 1800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Maska tlenowa z drenem, mikrobiologicznie czysta. Wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, z odpornym na przetarcia przewodem o dł. min.2m. Zestaw tworzy przezroczysta maska do podawania tlenu oraz dren tlenowy. Dren zakończony jest uniwersalnym łącznikiem kompatybilnym z większością urządzeń dostępnych na rynku, z dużą odporność na zagięcia. Maska wyprodukowana z nietoksycznych materiałów, dzięki czemu jest przyjazna dla człowieka i środowiska. Wyrób medyczny. Pakowany pojedynczo, gotowy do użytku (jednorazowy), dostępny w rozmiarach: S do XL | Op.=1szt | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Maska do inhalacji (nebulizacji) mikrobiologicznie czysta, w zestawie. Zestaw zawiera: maskę do inhalacji, kielich do nebulizacji, dren tlenowy o długości min 2 m. Pakowany pojedynczo, gotowy do użytku (jednorazowy), dostępny w rozmiarze: dla osoby dorosłej i dla dziecka. | Op.=1szt | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Maska tlenowa z rezerwuarem, mikrobiologicznie czysta, jednorazowego użytku, przeźroczysta z workiem. wyposażona w specjalistyczną elastyczną płytkę metalową, gumkę mocującą i obrotowy łącznik drenu, co pozwala na indywidualne dopasowanie się do każdego pacjenta. Zastosowanie np. podczas prowadzenia tlenoterapii o wysokiej koncentracji tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, wykorzystywana również dla osób z objawami zatrucia tlenkiem węgla lub innymi gazami. Wyprodukowana z nietoksycznych materiałów, które są bezpieczne w kontakcie ze skórą. Produkt medycznego zastosowania spełniający normy medyczne. Wyposażona w dren o długości min 2 m, który umożliwia wygodne zastosowanie maski w większej odległości od urządzenia. | Op.=1szt | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Miska nerkowa jednorazowego użytku | Szt. | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Układ oddechowy dla dorosłych zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 2l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | Op.=1szt | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Układ oddechowy dla dzieci zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 1l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | Op.=1szt | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Woreczki na wymiociny, jednorazowego użytku | Szt. | 156 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - sterylny . W skład zestawu wchodzi: 1. końcówką do odsysania Yankauera Ch 30-35, zakrzywiona z rączką, możliwość wymiany końcówek w trakcie zabiegu, opcjonalnie z kontrolą odsysania. 2. dren nie załamujący się, dł. min.350cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. (dop. 300cm) | Op.=1szt | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowa, jałowa. Zbudowana z materiału o właściwościach poślizgowych. Elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, posiadająca zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie. Dostępna w rozmiarach (rozmiar I.D.): 3.3 -5.0 mm/600 - 1000mm; | szt. | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Jałowy wężyk do fizjodyspensera kompatybilny z fizjodyspenserem producenta: W&H (Implantmed), NOBELBIOCARE , FRIADENT, 3i, STRAUMANN. Zestaw do irygacji stosowany do chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego. | szt. | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Wkład jednorazowy 1,5 l do ssaka marki Medela będącego w dyspozycji Zamawiającego | szt | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
| ............................................... | ...............................................
| (miejsce, data) | (kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)