## Arkusz1
Sprawa znak: DZP-271-810/22 |  | FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załacznik nr 1b do SWZ
CZĘŚĆ NR 2 - środki do dezynfekcji i mycia
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa i Producent | Cena jednostk. Netto [PLN] | Cena jednostk. Brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
a | b | c | d | e | f | g=f*i+f | h=d*f | i | j=h*i | k=h+j
1 | Preparat bezaldehydowy w płynie na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i fenoksypropanolu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, skuteczny wobec bakterii, wirusów, grzybów i prątków - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa 1) | 5l | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznychodpornych na działanie alkoholu.Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów. Chusteczka o wymiarach min. 20x27 cm . - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa 2) | pojemnik 220 chusteczek, wymiar chusteczki co najmniej 200 x 200 mm | 2876 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat gotowy do użycia do dezynfekcji i czyszczenia precyzyjnych narzędzi obrotowych, takich jak: wiertła, frezy, szlifierki diamentowe itp.. Możliwość użycia w myjni ultradźwiękowej. Preparat na bazie alkoholi i ługu potasowego - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa 3) | 2 l | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej. Zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu, Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2% (1-2 ml/litr), Wartość pH ok. 7,5. - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa 4) | 5 kg | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa 5) | 5l | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polipropylenu. - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa 6 i 7) | szt., poj. 3 l | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | szt., poj. 5 l | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA: |  | 0 | SUMA: | 0 | 0
| ………………………………………………………………. |  |  | …………………………………………………
| (miejsce, data) |  |  | (kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)