Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie”

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
 ( kod CPV – 18.42.43.00-0, 33.14.14.20-0)

Nr postępowania DZP-271-1/2014

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

Dyrektor

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Kraków, dn. ……………………..

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

e-mail: emroczek@uks.com.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części „PZP".

- Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy powinni na wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na oznaczenie zamówienia tj. DZP-271-1/2014

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie spełniających następujące wymagania:

| l.p. | Nazwa | jm | Przewidywane miesięczne zużycie na 2014/2015 | Przewidywane roczne zużycie na 2014/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374, EN 455:1-4. AQL =<1,5. Kształt rękawicy uniwersalny - pasuje na prawą i lewą dłoń. Kolor naturalnego lateksu. Rozmiar XS, S, M, L, XL | op.=100 szt. | 400 | 4800 |
|  | Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, winylowe, bezpudrowe, bez zawartości szkodliwych ftalanów (DEHP), dopuszczone jako wyrób medyczny zgodnie z normą EN 455: 1-4, posiadające dopuszczenie jako środek ochrony indywidualnej - spełniają normy EN 374, AQL =<1,5, kolor biały półprzezroczysty, kształt rękawicy uniwersalny – pasujący na prawą i lewą dłoń. Rozmiary XS, S, M, L | op.=100 szt. | 100 | 1200 |
|  | Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, nitrylowe o obniżonej grubości. Rolowany mankiet, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, kolor chabrowo-niebieski, długość min 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388,potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną Przebadane na przenikalność minimum 9 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, przy czym dla co najmniej 3 substancji z Załącznika nr 1z EN 374-1 wyniki potwierdzone Certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Poziom barierowości wszystkich substancji fabrycznie uwzględniony na opakowaniu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, odporność na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na cytostatyków zgodnie z normą ASTM D-6978, AQL=<1,5. Kształt rękawicy uniwersalny- pasujący na prawą i lewą dłoń. Rozmiary XS, S, M, L | op.=200 szt. | 200 | 2400 |
|  | Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, nitrylowo-lateksowe, trójwarstwowe sterylne, bezpudrowe. Wewnętrzna warstwa 100% nitryl. Rękawice powinny posiadać poprzeczne i podłużne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawicy, AQL=0,4, spełniające normy EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, Opakowanie foliowo-foliowe, próżniowe. Rozmiar od 5,5 – 9 | op.= 1 para | 1200 | 14400 |

(kod CPV: 18.42.43.00-0, 33.14.14.20-0 )

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych  pakowanych w opakowanie  inne niż po 100 szt. ( tab.pkt 1-2)  i po 200 ( tab.pkt 3)  z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.

# Przedmiot zamówienia musi być:

# nowy, pochodzić  minimum z 2013 roku,

# pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

- Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do zamawiającego.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem do wskazanego przez Zamawiającego  pomieszczenia

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Wymaga się realizacji zamówienia- etapami od 1 lutego 2014 do 31 stycznia  2015 r. 
w dostawach miesięcznych.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcą w SIWZ określa się -  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył świadczenie co najmniej jednej usługi  w zakresie tożsamym z zamówieniem będącym przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 80 000,00  zł netto;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony   od   odpowiedzialności   cywilnej   w  zakresie   prowadzonej   działalności   związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty.

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VIII ppkt 1-9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału,

- wykazu  usług (co najmniej jednej) w zakresie  niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,   iż   będzie   dysponował tymi zasobami   niezbędnymi   do   realizacji   zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 4 poniżej. Dokumenty te Wykonawca przedstawia  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego    zaświadczenia    właściwego    naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa następujące dokumenty:

  - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4—8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty zaakceptowanego (przez zaparafowanie) projektu umowy stanowiącego  załącznik nr 5 do SIWZ celem akceptacji warunków umowy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku  postępowania;  zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, oraz wszelką korespondencję.

Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty Wykonawców składających ofertę wspólną) Zamawiający wymaga przedstawienia umowy konsorcjum.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, do oferty należy załączyć:

  - próbkę przedmiotu zamówienia w ilości po jednej parze rękawiczek z każdego rodzaju i rozmiaru. Próbki wykorzystane zostaną do sprawdzenia zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia oraz jako wzorzec celem porównania z wyrobami dostarczanymi w ramach umowy, w przypadku powstania wątpliwości co do jakości dostarczanego towaru.

  - materiały firmowe (foldery, ulotki, oświadczenia producenta, itp.)  potwierdzające spełnienie przez oferowane wyroby parametrów wymaganych przez zamawiającego.

  - dokumenty, dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (deklaracja zgodności producenta lub certyfikat CE oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – w przypadku towarów, których wpis lub zgłoszenie jest wymagane).

  - dokumenty potwierdzające zgodność poszczególnych rękawic z normami:

- rękawice diagnostyczne lateksowe z normą:  EN 374, EN 455:1-4, ASTMF F 1671. AQL=< 1,5

- rękawice diagnostyczne winylowe z norma: EN455:1-4, posiadające dopuszczenie jako środek ochrony indywidualnej – spełniają normy EN374, AQL=<1,5

- rękawice diagnostyczne nitrylowe – zarejestrowane jako wyrób medyczny kl I i środek ochrony osobistej kategorii III, przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3,  EN 388, potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Przebadane na przenikalność  minimum 9 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, przy czym dla co najmniej 3 substancji z Załącznika nr 1z EN 374-1  wyniki potwierdzone Certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Poziom barierowości wszystkich substancji fabrycznie uwzględniony na opakowaniu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, odporność na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na cytostatyków zgodnie z normą ASTM D-6978, AQL=<1,5

- rękawice chirurgiczne nitrylowo-lateksowe z normą –  EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671, AQL=0,4,

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, fax-u, drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Adres do  kontaktu:

- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków  
fax (012) 424 54 90, e-mail: emroczek@uks.com.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – www.uks.com.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest: Ewa Mroczek tel: (012) 424 54 86

- Termin związania ofertą.

    - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia 16.01.2014r. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ:

- Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru z załącznika nr 6 do SIWZ (można wykorzystać załączony formularz lub złożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem);

- Wymagane załączniki do SIWZ (od 1 do 5 ) oraz wszystkie inne oświadczenia i dokumenty:

  - materiały firmowe (foldery, ulotki, oświadczenia producenta, itp.)  potwierdzające spełnienie przez oferowane wyroby parametrów wymaganych przez zamawiającego.

  - dokumenty, dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (deklaracja zgodności producenta lub certyfikat CE oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – w przypadku towarów, których wpis lub zgłoszenie jest wymagane).

  - dokumenty potwierdzające zgodność poszczególnych rękawic z normami:

  - rękawice diagnostyczne lateksowe z normą:  EN 374, EN 455:1-4, ASTMF F 1671. AQL=< 1,5

  - rękawice diagnostyczne winylowe z norma: EN455:1-4, posiadające dopuszczenie jako środek ochrony indywidualnej – spełniają normy EN374, AQL=<1,5

  - rękawice diagnostyczne nitrylowe – zarejestrowane jako wyrób medyczny kl I i środek ochrony osobistej kategorii III, przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3,  EN 388, potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Przebadane na przenikalność  minimum 9 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, przy czym dla co najmniej 3 substancji z Załącznika nr 1z EN 374-1  wyniki potwierdzone Certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Poziom barierowości wszystkich substancji fabrycznie uwzględniony na opakowaniu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, odporność na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na cytostatyków zgodnie z normą ASTM D-6978, AQL=<1,5

  - rękawice chirurgiczne nitrylowo-lateksowe z normą –  EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671, AQL=0,4,

a także inne załączone do oferty powinny być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę (tj. osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); Powyższy wymóg dotyczy również potwierdzania za zgodność z oryginałem każdej strony oferty.

- Pozostałe dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający wymaga również, aby każda strona  oferty była ponumerowana i zawierała datę sporządzenia oferty.

- Oferta wraz z załączonymi do oferty, oświadczeniami i dokumentami ma być zszyta lub spięta (np. zbindowana) .

- Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności na piśmie, w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Wszystkie składane  do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski

- Oferta musi być zapakowana w nieprzezroczystą kopertę oznaczoną numerem postępowania (znakiem sprawy) oraz zapisem „Oferta na dostawę  rękawiczek diagnostycznych 
i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie -  nie otwierać przed dniem  16.01.2014 r. godz. 8.30”.

- Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Oferta na dostawę  rękawiczek diagnostycznych 
i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, póz. 1503 z późń. zm.). Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie pok. 41 do dnia 16.01.2014 r. do godziny 8.00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2013. o godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 57.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

- Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Uczestników postępowania. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi wszystkich Uczestników postępowania o treści wprowadzonych zmian umieszczając pisemne powiadomienie na własnej stronie internetowej. W razie zmiany, Zamawiający ewentualnie przesunie termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji.

- Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Oferentom bez otwierania koperty o ile była ona zamknięta i zaklejona.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca określa cenę ofertową zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ 
z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Obliczona przez Wykonawcę cena będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostanie nie zmienione przez cały okres obowiązywania umowy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty bezpośrednie 
i  pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2008r  Nr 212 poz. 1337). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Okoliczności upoważniające Zamawiającego do odrzucenia oferty

- Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wykazane w art. 24.ust.1 i ust.2 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, co do której zaistniała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 Ustawy.

- O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców wykluczonych oraz tych, których ofertę odrzucono podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceniania ofert:

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium  - Cena netto – 100 %

O wyborze oferty zadecyduje najkorzystniejszy bilans punktowy z przyjętego kryterium wyboru.

Wartość punktowa ceny ofertowej obliczana będzie wg wzoru:

P1 = ( Cmin / C of. licz  ) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – cena brutto najtańszej oferty spośród wszystkich ocenianych ofert

C of. licz .- cena brutto kolejnej badanej oferty

P1 – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 a i 3a.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla Stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w następujących warunkach:

  - zmiany wartości brutto wynagrodzenia – w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści Umowy do zmian obowiązującego prawa.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacje końcowe

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

- Załączniki

Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki:

- formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1),

- wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2),

- formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4),

- wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 5),

- formularz oferty (załącznik nr 6),

.