Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie”

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
(kod CPV  –  33141200-2, 33141640-8, 31711140-6, 35113400-3, 33141114-2, 33141320-9, 33141328-5, 33141220-8, 33141119-7, 39222120-1, 33141115-9, 33157110-9, 33141113-4, 33141112-8, 33141310-6 )

Nr postępowania DZP-271-20/14

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

Dyrektor

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Kraków, dn. ……………………..

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

e-mail: emroczek@uks.com.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części „PZP".

- Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy powinni na wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na oznaczenie zamówienia tj. DZP-271-20/14

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest  dostawa materiałów jednorazowego użytku o następujących minimalnych warunkach wymagalnych:

| l.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | JM | Miesięczne szacowane ilości | Roczne szacowane ilości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami | op=1szt | 32 | 384 |
| 2 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu. Igły iniekcyjne bezpieczne w rozmiarach od 18-25 długość 25-38 , z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle, opakowanie a 100szt. W rozmiarach: 19 G /1.10 mm / 38 mm; 21G/0,80 mm/38 mm; 22G/0,70mm/25mm; 25G/0,50mm/25 mm ( średnica igły G/średnica zewnętrzna igły w mm/długość igły w mm ) | op= 100 szt. | 32 | 384 |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV /wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwległe otwory boczne - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny, dostępny w rozmiarach: 10x45mm; 12x50mm; 14x50mm; 16x50mm; 18x60mm; | op=1 szt | 35 | 420 |
| 4 | Czepek typu furażerka wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 28g/m2, powierzchnia górna z włókniny polipropylenowejSpunbond o gramaturze 14g/2, bez zawartości lateksu, wiązany na troki. Kolor zielony | op=100szt | 3 | 36 |
| 5 | Czepek typu rondo z włókniny polipropylenowej , bez lateksu, z gumką, o gramaturze 14g/m2, rozmiary:M,L,XL | op=150szt | 3 | 36 |
| 6 | Dren do podawania tlenu przez nos , sterylny wykonany z PCV o miękkich końcówkach mocowany z tyłu głowy, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego tlenu, dostępny w rozmiarach z drenem o długości od min.200cm do 500 cm | op=1szt | 50 | 600 |
| 7 | Dren tlenowy sterylny z łącznikami wciskanymi wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcania o długościach :2,10 - 7,62 | op=1szt | 5 | 60 |
| 8 | Elektroda EKG do monitorowania na bazie gąbki PE ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø43mm | op=50 szt | 2 | 24 |
| 9 | Elektroda EKG pediatryczna do monitorowania na bazie gąbki PE, ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø 30mm | op=50 szt | 2 | 24 |
| 10 | Fartuch jałowy chirurgiczny typu SSMMS zawinięty w serwetę do rąk z poliestrowymi mankietami nie powodującymi nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinany na szyi na rzepy. Odporność na przenikanie ciecz 49H2O. Rozmiary: M,L,XL,XXL | szt. | 25 | 300 |
| 11 | Fartuch ochronny z włókniny PP o gramaturze 45g/m2 z mankietem poliestrowym, kolor jasnoniebieski, dł.125cm | op=50szt | 3 | 36 |
| 12 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 21 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno. | szt | 30 | 360 |
| 13 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 30-31 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno | szt | 30 | 360 |
| 14 | Gaza konfekcjonowana nie wyjałowiona wykonana w 100% z bawełny bielonej bez użycia chloru, posiadająca jednorodną strukturę z niestrzępiącymi się bokami, 17-nitkowa 0,90x100m | op=100m | 2 | 24 |
| 15 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.12mm | op=100szt | 3 | 36 |
| 16 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.16mm | op=100szt | 10 | 120 |
| 17 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.25mm | op=100szt | 4 | 48 |
| 18 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.12mm | op=100szt | 1 | 12 |
| 19 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.16mm | op=100szt | 1 | 12 |
| 20 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.35mm | op=100szt | 4 | 48 |
| 21 | Igła do przemywań kanałów zębowych z dziurką z boku w rozmiarze 03/25 | op=100szt | 6 | 72 |
| 22 | Igła do przemywań kanałów zębowych z dziurką z boku w rozmiarze 05/26 | op=100szt | 2 | 24 |
| 23 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,50x25mm ; – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 24 | 288 |
| 24 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,70x30mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 2 | 24 |
| 25 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,80x40mm ;– na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 10 | 120 |
| 26 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 1,1x40mm ; – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta | op=100szt | 5 | 60 |
| 27 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 1,2x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta | op=100szt | 2 | 24 |
| 28 | Igła kulkowa metalowa do przemywania zagięta | szt | 15 | 180 |
| 29 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym potwierdzającymi biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PVC i lateksu w kaniuli. Dostępna w rozmiarach: 0,9 x 25 mm, przepływ: 42 ml/min; 1,1 x 32 mm, przepływ: 67 ml/min; 1,3 x 32 mm, przepływ: 103 ml/min; 1,3 x 45 mm, przepływ: 103 ml/min; 1,5 x 45 mm, przepływ: 133 ml/min; 1,8 x 45 mm, przepływ: 236 ml/min; 2,0 x 45 mm, przepływ: 270 ml/min | op=50 szt. | 4 | 48 |
| 30 | Kaniula dożylna obwodowa PTFE wykończona korkiem standardowym, jałowa, apirogenna, nietoksyczna z kontrastem RTG, kodem identyfikacyjny z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowy, dostępna w rozmiarach: 17G (1,5x45mm) przepływ 125ml/min, 18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min, 20G (1,1x32mm) przepływ 60ml/min, 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min, 24G (0,7x19mm) przepływ 20ml/min, 26G (0,6-0,62x19mm) przepływ 13ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK, a'50szt | op=50szt | 2 | 24 |
| 31 | Korek do kaniul dożylnych a'200szt | op=200szt | 1 | 12 |
| 32 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 5x5cm | op=10szt | 600 | 7200 |
| 33 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 5x5cm | op=5szt | 1500 | 18000 |
| 34 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 7,5x7,5cm | op=10szt | 600 | 7200 |
| 35 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 7,5x7,5cm | op=5szt | 1500 | 18000 |
| 36 | Końcówka do ślinociągu | op=100szt | 50 | 600 |
| 37 | Kubki jednorazowe | op=100szt | 80 | 960 |
| 38 | Lignina - wata celulozowa - arkusz op-5kg wymiary:60cmx40cm, bielona o wysokiej chłonności, miękka. | op=5kg | 5 | 60 |
| 39 | Lignina - wata celulozowa - rolka op =100g, miękka, nie pyląca o dużej chłonności. Szer.20cm, pakowana pojedynczo w folię PE | op=100g | 5 | 60 |
| 40 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa na gumkę, pakowana w dyspenser po 100szt Kolor zielony lub biały | op=100szt | 30 | 360 |
| 41 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa wiązana na troki pakowana w dyspenser po 100szt Kolor zielony lub biały | op=100szt | 25 | 300 |
| 42 | Maska tlenowa sterylna z drenem wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, z odpornym na przetarcia przewodem o dł. min.2m | op=1szt | 20 | 240 |
| 43 | Opaska bawełniana dziana 10cmx4m | szt. | 4 | 48 |
| 44 | Opaska bawełniana dziana 12cmx5m, krepowana, pakowana pojedynczo w folię PE | szt. | 4 | 48 |
| 45 | Opaska bawełniana dziana 15cmx4m | szt. | 10 | 120 |
| 46 | Opaska bawełniana dziana 5cmx4m | szt. | 6 | 72 |
| 47 | Opaska elastyczna tkana 7-8cmx5m, krepowana, pakowana pojedynczo w folię PE | szt. | 4 | 48 |
| 48 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymiane gazową między skórą a śrdowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny oraz nacięcie na port pionowy Opakowanie papie-papier Rozmiar 6cm x 8cm | szt. | 60 | 720 |
| 49 | Plaster jedwabny 2,5 cm x 9,15m | op=12szt | 1 | 12 |
| 50 | Plaster na tkaninie bawełnianej z ząbkowanym brzegiem na szpulce, bez opatrunku 5cm x 5m | szt. | 22 | 264 |
| 51 | Plaster tkaninowy-przylepiec z opatrunkiem 6cm x 1m | szt. | 4 | 48 |
| 52 | Plaster tkaninowy-przylepiec z opatrunkiem 8cm x 1m | szt. | 4 | 48 |
| 53 | Pojemnik na mocz niesterylny poj. 100 ml | szt. | 35 | 420 |
| 54 | Pojemnik na odpady med. o pojemności 2l. W kolorze czerwonym z zamknięciem | szt. | 100 | 1200 |
| 55 | Probówka na badanie histopatologiczne z korkiem | szt. | 50 | 600 |
| 56 | Prześcieradło jednorazowego użytku z chłonnej włókniny polipropylenowej 35g/m2 160x210cm | szt | 100 | 1200 |
| 57 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu bezpiecznego; dwuczęściowa komora kroplowa (część górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, część dolna miękka-elastyczna), komora z filtrem infuzyjnym 15µm oraz filtrem hydrofilnym zapobiegającym dostaniu się powietrza do drenu, dren długości min. 180cm zakończony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekaniu płynu przy odpowietrzaniu, płynny regulator prędkości przepływu - rolkowy z miejscem do zabezpieczenia kolca komory kroplowej po użyciu, możliwość podawania płynów z butelek i pojemników miękkich, bez zawartości DEHP i lateksu, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie - opakowanie typu folia/papier | szt | 100 | 1200 |
| 58 | Rurka intubacyjna dotchawicza bez mankietu rozmiar od nr 4, 4,5, 5 silikonowane, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt | 40 | 480 |
| 59 | Rurka intubacyjna dotchawicza zbrojona z mankietem niskocisnieniowym rozmiar od nr 3,0 do nr 10, silikonowane, znacznik przed mankietem ułatwiający intubację dookoła rurki, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 60 | 720 |
| 60 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, odpowiedni wygięty kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, rurka, sterylne, rozmiary: 1, 2, 3 | op=1szt | 10 | 120 |
| 61 | Serweta dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, grubość folii 33µm o gramaturze w części podstawowej 60g/m2 rozmiar: 75 cm x 90 cm, | szt. | 1300 | 15600 |
| 62 | Seton z gazy o wym.5cm x 1m | szt. | 60 | 720 |
| 63 | Seton z gazy o wym, 1 cmx1 m | szt. | 60 | 720 |
| 64 | Utrwalacz w sprayu do badań cytologicznych | op=150 ml | 2 | 24 |
| 65 | Ostrza chirurgiczne do mikrochirurgii typu "Fine" -, sterylne jednorazowego użytku do skalpela wykonane ze stali nierdzewnej"typu Swann-Morton" w rozmiarach SM69, SM 67 | op=25 szt. | 2 | 24 |
| 66 | Ostrza chirurgiczne, sterylne jednorazowego użytku do skalpela wykonane ze stali nierdzewnej"typu Swann-Morton" w rozmiarach 11,12, 15,15C | op=100szt | 8 | 96 |
| 67 | Sterylne paski do zamykania ran w rozmiarze 12 mm x100 mm | op=6 szt. | 3 | 36 |
| 68 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesów tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 10ml | op=100szt | 5 | 60 |
| 69 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesów tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 20ml | op=100szt | 5 | 60 |
| 70 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesów tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 2ml | op=100szt | 25 | 300 |
| 71 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesów tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 5ml | op=100szt | 25 | 300 |
| 72 | Szkiełko podstawkowe do mikroskopu 76 mmx26 mm | op=50 szt. | 1 | 12 |
| 73 | Szpatułka drewniana, laryngologiczna | op=100szt | 3 | 36 |
| 74 | Śliniaki stomatologiczne wiązane - bibuła wzmacniane folią z kieszonką | op=50szt | 160 | 1920 |
| 75 | Tampony z waty celulozowej na rolce 4cmx5cm, 8-warstwowe. Wata celulozowa w formie niesterylnych tamponów na rolce. Rolka składa się z dwóch rzędów odrywanych tamponików. Pojedynczy tamponik ma wymiary 50mm x 50mm. Każda rolka zawiera 500 tamponików. Tampony wykonane są z bielonej waty celulozowej. Posiadają jednolitą strukturę o wysokim stopniu chłonności i bieli. Tampony mają wzmocnione krawędzie, dają się łatwo oddzielić od rolki. Nadają się do celów higienicznych i kosmetycznych. Można nimi dezynfekować skórę przed iniekcjami, infuzjami, w przypadku drobnych zranień oraz w małych zabiegach chirurgicznych. Stosowane w stomatologii | 1op=2rolki po 500 tamponów | 20 | 240 |
| 76 | Układ oddechowy dla dorosłych zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 2l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | op=1szt | 40 | 480 |
| 77 | Wałeczki stomatologiczne z bardzo chłonnego materiału: z czystej waty bawełnianej o dużych właściwościach absorbcyjnych. Dostępne w różnych wielkościach o różnej sile wchłaniania: Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm, . Niejałowe. Op= 300 g | op=300 g | 16 | 192 |
| 78 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50% / 50% a`200g | op=200g | 2 | 24 |
| 79 | Wkłady jednorazowe do miski spluwaczki unitu stomatologicznego | op=50szt | 160 | 1920 |
| 80 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - sterylny . W skład zestawu wchodzi: 1. końcówką do odsysania Yankauera Ch 30-35, zakrzywiona z rączką, możliwość wymiany końcówek w trakcie zabiegu, opcjonalnie z kontrolą odsysania. 2. dren nie załamujący sie, dł. min.350cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | op=1szt | 80 | 960 |
| 81 | Końcówka ssaka stomatologicznego, kaniula uniwersalna o wymiarze Ø 16 mm, długość 12,5 cm | szt. | 20 | 240 |
| 82 | Sterylna jednorazowa końcówka ssaka chirurgicznego. Idealna do precyzyjnego odsysania podczas zabiegów chirurgicznych. Posiadająca zagiętą końcówkę o średnicy 2,5 mm, w kolorze zielonym ) | op=20szt. | 10 | 120 |

(kod CPV - (kod CPV  –  33141200-2, 33141640-8, 31711140-6, 35113400-3, 33141114-2, 33141320-9, 33141328-5, 33141220-8, 33141119-7, 39222120-1, 33141115-9, 33157110-9, 33141113-4, 33141112-8, 33141310-6 )

# Przedmiot zamówienia musi być:

# nowy, pochodzić  minimum z 2013 roku,

# pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać:

  - dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

  - odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy) tj. wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. Dz.U. Nr 107 poz. 679).

- Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do zamawiającego.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem do wskazanego przez Zamawiającego  pomieszczenia

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuści inne opakowania przedmiotu zamówienia niż przedstawione przez niego w tabeli w pkt III ppkt 1 ale tylko po odpowiednim ich przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez zamawiającego  zapotrzebowania, którego dokona Wykonawca i zostanie to przez niego przedstawione w Formularzu Oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Wymaga się realizacji zamówienia- etapami od 1 marca 2014r do 28 luty 2015r.

w dostawach miesięcznych.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcą w SIWZ określa się -  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył świadczenie co najmniej jednej usługi  w zakresie tożsamym z zamówieniem będącym przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 90 000,00  zł netto;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony   od   odpowiedzialności   cywilnej   w  zakresie   prowadzonej   działalności   związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty.

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VIII ppkt 1-9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału,

- wykazu  usług (co najmniej jednej) w zakresie  niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,   iż   będzie   dysponował tymi zasobami   niezbędnymi   do   realizacji   zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 4 poniżej. Dokumenty te Wykonawca przedstawia  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego    zaświadczenia    właściwego    naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa następujące dokumenty:

  - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4—8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty zaakceptowanego (przez zaparafowanie) projektu umowy stanowiącego  załącznik nr 5 do SIWZ celem akceptacji warunków umowy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku  postępowania;  zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, oraz wszelką korespondencję.

Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty Wykonawców składających ofertę wspólną) Zamawiający wymaga przedstawienia umowy konsorcjum.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, do oferty należy załączyć:

  - materiały firmowe - ulotkę informacyjną lub aktualny katalog/ karty katalogowe zawierające dokładny opis (dokument musi zawierać numer katalogowy zgodny z podanym w tabeli cenowej); potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymogi dotyczące przedmiotu zamrowienia zgodnie z pkt III niniejszej SIWZ

  - oświadczenie Wykonawcy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ że, proponowane przez niego materiały  jednorazowego użytku posiadają:

- dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

- odpowiednio świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia jeżeli dotyczy ) tj. wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terenie Polski,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. Dz.U. Nr 107 poz. 679).

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, fax-u, drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Adres do  kontaktu:

- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków  
fax (012) 424 54 90, e-mail: emroczek@uks.com.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – www.uks.com.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest: Ewa Mroczek tel: (012) 424 54 86

- Termin związania ofertą.

    - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia 12.02.2014r. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ:

- Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru z załącznika nr 6 do SIWZ (można wykorzystać załączony formularz lub złożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem);

- Wymagane załączniki do SIWZ (od 1 do 7 ) oraz wszystkie inne wymagane w SIWZ dokumenty, w tym również i materiały firmowe tj. ( ulotki informacyjne lub aktualne katalogi/ karty katalogowe zawierające dokładny opis - dokument musi zawierać numer katalogowy zgodny z podanym w tabeli cenowej; potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymogi dotyczące przedmiotu zamrowienia zgodnie z pkt III niniejszej SIWZ ) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę (tj. osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).

Powyższy wymóg dotyczy również potwierdzania za zgodność z oryginałem każdej strony oferty.

- Pozostałe dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załączonymi do oferty, oświadczeniami i dokumentami ma być zszyta lub zbindowana.

- Każda strona oferty powinna być ponumerowana i opatrzona datą.

- Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności na piśmie, w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Wszystkie składane  do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski

- Oferta musi być zapakowana w nieprzezroczystą kopertę oznaczoną numerem postępowania (znakiem sprawy) oraz zapisem „Oferta na dostawę  materiałów jednorazowego użytku  dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie -  nie otwierać przed dniem  12.02.2014 r. godz. 9.30”.

- Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Oferta na dostawę  materiałów jednorazowego użytku  dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, póz. 1503 z późń. zm.). Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie pok. 41 do dnia 12.02.2014 r. do godziny 9.00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2013. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 57.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

- Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Uczestników postępowania. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi wszystkich Uczestników postępowania o treści wprowadzonych zmian umieszczając pisemne powiadomienie na własnej stronie internetowej. W razie zmiany, Zamawiający ewentualnie przesunie termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji.

- Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Oferentom bez otwierania koperty o ile była ona zamknięta i zaklejona.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca określa cenę ofertową zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ 
z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Obliczona przez Wykonawcę cena będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostanie nie zmienione przez cały okres obowiązywania umowy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty bezpośrednie 
i  pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2008r  Nr 212 poz. 1337). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Okoliczności upoważniające Zamawiającego do odrzucenia oferty

- Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wykazane w art. 24.ust.1 i ust.2 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, co do której zaistniała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 Ustawy.

- O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców wykluczonych oraz tych, których ofertę odrzucono podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceniania ofert:

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium  - Cena netto – 100 %

O wyborze oferty zadecyduje najkorzystniejszy bilans punktowy z przyjętego kryterium wyboru.

Wartość punktowa ceny ofertowej obliczana będzie wg wzoru:

P1 = ( Cmin / C of. licz  ) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – cena brutto najtańszej oferty spośród wszystkich ocenianych ofert

C of. licz .- cena brutto kolejnej badanej oferty

P1 – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 a i 3a.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla Stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w następujących warunkach:

  - zmiany wartości brutto wynagrodzenia – w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści Umowy do zmian obowiązującego prawa.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacje końcowe

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

- Załączniki

Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki:

- formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1),

- wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2),

- formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4),

- wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 5),

- formularz oferty (załącznik nr 6),

- oświadczenie Wykonawcy, że proponowane przez niego materiały medyczne jednorazowego użytku posiadają stosowne dokumenty  ( załącznik nr 7)