Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie”

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę materiałów stomatologicznych do wypełnień dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
( kod CPV  –  33141800-8, 33141810-1,  33141830-7  )

Nr postępowania DZP-271-75/14

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

p.o. Dyrektora

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Kraków, dn. ……………………..

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

e-mail: emroczek@uks.com.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części „PZP".

- Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy powinni na wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na oznaczenie zamówienia tj. DZP-271-75/14

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest  dostawa materiałów stomatologicznych do wypełnień o następujących minimalnych warunkach wymagalnych:

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zużycie mies. | Zużycie roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy, wywodzący się z laboratoryjnego mikroceramicznego kompozytu. ZALECANE WSKAZANIA : 1. Wypełnianie ubytków klasy III, IV i V 2. Wypełnianie ubytków klinowych i w cemencie korzeniowym 3. Licowanie bezpośrednie i zamykanie diastem Występuje w kolorach: Kolory szkliwne: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, CV(przyszyjkowy) Kolory zębinowe: AO2, AO3 Kolory specjalne: CT (czysty przezierny) Opakowanie: strzykawka 2,7 ml (4g) | szt. = strzykawka 2,7 ml (4g) | 15 | 180 |
| 2 | Mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy, wywodzący się z laboratoryjnego mikroceramicznego kompozytu. ZALECANE WSKAZANIA : Wypełnianie ubytków klasy I i II Występuje w kolorach: Kolory do zębów bocznych: P-A1, P-A2, P-A3 Opakowanie: strzykawka 4,7g | szt. = strzykawka 4,7g | 10 | 120 |
| 3 | Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg mikrohybrydowy materiał kompozytowy. Wskazania: wyścielenia wnętrza ubytku pod bezpośrednie wypełnienia kompozytowe, wypełnienia ubytków tunelowych; wypełnienia bardzo małych ubytków; korekty małych nieregularności kształtu zęba; naprawy uszkodzonych wypełnień kompozytowych. Strzykawka 1,5g (0,8mL) Opakowanie: 2 x 1,5 g / 0.8 ml w strzykawce, 4 końcówki metalowe, 2 nakrętki/osłony Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, AO3,CV,BW | op= 2 x 1,5 g / 0.8 ml w strzykawce, 4 końcówki metalowe, 2 nakrętki/osłony | 8 | 96 |
| 4 | Cement szkło-jonomerowy, dostępny w kolorach: żółtym/A3; Wskazania: do wypełnień ubytków klasy III i V wg Black'a, ubytków klinowych, małych ubytków klasy I wg. Black'a, wypełnień w zębach mlecznych; do odbudowy rdzenia korony zęba pod koronę protetyczną i do uszczelniania bruzd, stosowany również jako podkład pod materiały kompozytowe. Zalecany stosunek wagowy proszku do płynu wynosi: 3,2 (1 płaska miarka proszku) : 1 (1 kropla płynu). Czas pracy od początku mieszania 2 min. Czas wiązania od początku mieszania do 7min. Opakowanie = Proszek 10 g+ płyn 10 g +10 ml wytrawiacza do glasjonomeru+ 2,5g lakieru | op.= zestaw | 8 | 120 |
| 5 | Cement szkło-jonomerowy, dostępny w kolorach: jasnożółtym/A2, żółtym/A3; Wskazania: do wypełnień ubytków klasy III i V wg Black'a, ubytków klinowych, małych ubytków klasy I wg. Black'a, wypełnień w zębach mlecznych; do odbudowy rdzenia korony zęba pod koronę protetyczną i do uszczelniania bruzd, stosowany również jako podkład pod materiały kompozytowe. Zalecany stosunek wagowy proszku do płynu wynosi: 3,2 (1 płaska miarka proszku) : 1 (1 kropla płynu). Czas pracy od początku mieszania 2 min. Czas wiązania od początku mieszania do 7min. Opakowanie = Proszek 10 g | op=10g | 40 | 480 |
| 6 | Bloczki do mieszania kompozytu 70x80 mm | szt.= bloczek = 50 arkuszy | 10 | 120 |
| 7 | Bloczki do mieszania kompozytu 60x50mm | szt.= bloczek = 50 arkuszy | 20 | 240 |
| 8 | Preparat do wstępnego przygotowania zębiny przed zastosowaniem glasjonomerów. Jest gotowym do użycia roztworem kwasu poliakrylowego do usuwania warstwy mazistej powstałej z opiłków po preparacji. Butelka 10 ml. Kolor niebieski. | op=10 ml | 5 | 60 |
| 9 | Światłoutwardzalny lakier do pokrywania i zabezpieczania wypełnień szkło - jonomerowych. Opakowanie: płyn 2,5 g | op= 2,5 g | 5 | 60 |
| 10 | Płyn do mieszania cementu szkło-jonomerowego. Opakowianie = 10g | op=10g | 40 | 480 |
| 11 | Chemoutwardzalny glasjonomer, widoczny w promieniach RTG, uwalniający fluor, z doskonałą adaptacją brzeżną oraz wytrzymałością na ściskanie. Preparat o szerokim zakresie stosowania. Zastosowanie: wypełnienia minimalnych ubytków klasy I i II wypełnienia ubytków w zębach mlecznych materiał podkładowy wykonywanie podbudowy pod prace protetyczne odbudowy powierzchniowe korzeni wypełnienia ubytków klasy V wypełnienia tymczasowe Dostępny w systemie proszek/płyn w kolorach A1, A2, A3, A3,5, B2 i B3. | op= 15 g proszek + 8g płyn | 10 | 120 |
| 12 | Chemoutwardzalny glasjonomer modyfikowany żywicą, o wysokich właściwościach estetycznych i remineralizacyjnych. Zastosowanie: - małe ubytki klasy I, II i III - wypełnienia klasy V - wypełnienia w zębach mlecznych - wypełnienia w zębach geriatrycznych - odbudowa rdzenia zęba - lakierowanie i uszczelnianie bruzd międzyguskowych - zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni korzeni - zabezpieczenie erozji przyszyjkowych - ubytki powierzchniowe - wypełnienia tymczasowe - podkład lub baza Opakowanie: kapsułki 50szt. | op=50 kap. | 2 | 12 |
| 13 | Kompozyt o bardzo dobrych własnościach użytkowych, polerowalności oraz odporności na ścieranie z naturalnym efektem estetycznym, który jest uzyskiwany dzięki fluorescencji i opalescencji zbliżonej do naturalnych zębów. Posiadający wysoką zawartość wypełniacza (ok. 79% wag.); średnia wielkość cząstek wypełniacza ok. 0.6μm. Posiada dobrą plastyczność pozwalająca na dowolne modelowanie i kształtowanie kompozytu. Dostępny w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej, co daje ogromną wszechstronność i duże możliwości estetyczne (16 odcieni szkliwnych, 16 odcieni zębinowych, 2 odcienie sieczne, 3 przyszyjkowe).Odcienie zgodne z kolornikiem VITA. Charakteryzuje sie optymalnie dobraną gęstością - łatwość aplikacji w ubytku. Dostępny w odcieniach szkliwnych: A1, A2, A3, B2 i zębinowych: A2, A3, Opakowanie: 5g strzykawka | op= 5g strzykawka | 10 | 120 |
| 14 | Twardokondensowalny glassjonomer do wypełnień o przyspieszonym wiązaniu. Jest idealnym materiałem do wypełnień ubytków klasy V, I i II, oraz jako podkład i odbudowa zrębu. Właściwości: do wypełnień typu posterior - najwyższa odporność na ścieranie, nie wymaga stosowania ślinochronu - łatwy w użyciu, samoistna adhezja chemiczna do zębiny i szkliwa - nie wymaga wytrawiania, ani systemu łączącego, nie wymaga opracowania retencji - preparacja oszczędzająca tkankę, może być stosowany z metalową formówką - łatwy do uformowania ubytku, wypełnienia jednostopniowe - nie wymaga techniki warstwowej, dobry kontrast na zdjęciach RTG - łatwa diagnoza po zabiegu, dostępny w opcji szybko i normalnie wiążącej oraz w wersji o zwiększonej przezierności . Opakowanie: 50 kapsułek w jednym z odcieni:A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4. | op= 50kap. | 8 | 96 |
| 15 | Twardniejący "na żądanie" ochronny materiał glasjonomerowy. Wiążący wyłącznie chemicznie, o wysokim poziomie uwalniania fluoru. Oprócz wczesnej ochrony częściowo wyrzniętych trzonowców może być użyty jako: Wypełnienie czasowe w trakcie leczenia endodontycznego. Użyty jako czasowy opatrunek może zostać włączony jako podścielenie ostatecznej odbudowy korony. Może zostać również użyty do pokrycia obnażonych powierzchni korzeni u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia próchnicy i ubytków erozyjnych. Może być również stosowany na powierzchnie przyszyjkowe oraz korzeniowe do trwałego znoszenia nadwrażliwości. Dostępny w dwóch kolorach: białym i różowym z opcją szybszego wiązania na skutek naświetlania. | op=50 kap. | 3 | 36 |
| 16 | System do wypełnień ostatecznych, na który składa się chemoutwardzalny, konwencjonalny cement glasjonomerowy do wypełnień zębów bocznych oraz światłoutwardzalna glazura do powlekania zawierająca dużą ilość nanowypełniacza. Dostępny w kolorystyce: A1,A2, A3,A3,5, B1, B2, B3, C4, SW ( standard white) Opakowanie= 250 kapsułek + 6 ml glazury | op=250 kap.+ 6 ml galzury | 1 | 12 |
| 17 | Amalgamat srebra. Nr 1. Opakowanie = 50 kap. | op=50 kap. | 3 | 36 |
| 18 | Amalgamat srebra. Nr 2. Opakowanie = 50 kap. | op=50 kap. | 3 | 36 |
| 19 | Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień w kapsułkach o wzmocnionej wytrzymałości na zgniatanie i ścieranie. Wskazania: wypełnienia bazowe (podkłady) pod materiały kompozytowe w ubytkach klasy I i II, nadbudowa kikutów pod korony protetyczne, wypełnienia w zębach mlecznych, wypełnienia ubytków klasy I w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzyjnych, wypełnienia ubytków klasy V Dostępny w kolorach: A1,A3, A4 oraz DYO ( ciemnożółty nieprzezierny) Opakowanie= 50 kps. Ilość materiału uzyskana z jednej kapsułki wynosi min. 0,1 ml. | op=50 kap. | 6 | 72 |
| 20 | Uniwersalny, mikrohybrydowy, chemoutwardzalny kompozyt do odbudowy zębów przednich i bocznych. Opakowanie: 12 g baza i 12 g katalizator, system łączący, wytrawiacz Gluma Etch 20 Gel, akcesoria. Dostępne w odcieniach: 2 X 12 g, A30, 2 X 12 g, B20,2 X 12 g, OA20 | Op.= 12 g baza i 12 g katalizator,system łączący, wytrawiacz Gluma Etch 20 Gel,akcesoria. | 4 | 48 |
| 21 | Materiał podkładowy typu liner dwuskładnikowy na bazie wodorotlenku wapnia. Stosowany jako liner do pokrycia pośredniego głębokich ubytków. Dostępny w dwóch wersjach - o normalnym i krótkim czasie wiązania. | Op= 12 g tubka pasty bazowej+12 g tubka katalizatora + bloczek do mieszania. | 4 | 48 |
| 22 | Światłoutwardzalny materiał podkładowy kompomerowy typu liner, na bazie wodorotlenku wapnia. Cienka warstwa podkładu znosi nadwrażliwość termiczną i pozabiegową zębiny. Po utwardzeniu materiał zwiększa swoją objętość (ekspansja ok. 1-2%), co kompensuje skurcz polimeryzacyjny materiałów złożonych. Widoczny na zdjęciach RTG. Działanie: uwalnianie jonów fluoru i cynku, które wywołują długotrwały efekt baktero- i kariostatyczny. Opakowanie: 1,5 g ( strzykawka) | Op =1,5 g ( strzykawka) | 10 | 120 |
| 23 | Cement fosforanowy służący jako podkład lub materiał do czasowego wypełniania ubytków w zębach mlecznych, składający się z proszku (tlenek cynku) oraz płynu (kw. Fosforanowy). Opakowanie:30g proszek + 18g płyn | Op.= 30g proszek + 18g płyn | 4 | 60 |
| 24 | Samowytrawiający, światłoutwardzalny, nie zawierający HEMA system łączący VII generacji. Opakowanie: buteleczka 5ml | Op.= 5 ml | 3 | 36 |
| 25 | Jednobutelkowy system wiążący oparty na technice całkowitego wytrawiania. Materiał jest jednobutelkowym, uniwersalnym systemem wiążącym opartym na etanolu, w którym primer i czynnik łączący nakłada się w jednym etapie. Połączenie primera i czynnika wiążącego w jednej butelce jest odpowiedzią na potrzeby posiadania prostszego w użyciu systemu wiążącego, który zachowuje odporność i trwałość charakterystyczne dla techniki całkowitego wytrawiania. Materiał zawiera 15% wypełniacza o zoptymalizowanej średnicy (0,4μ), który wnika do kanalików zębinowych na głębokość znacznie większą od cząstek wypełniacza zawartych w innych systemach wiążących. Opakowanie: buteleczka 3 ml. | Op. = 3 ml | 30 | 360 |
| 26 | Światłoutwardzalny jednokomponentowy materiał łączący; Działanie: wypełnianie ubytków materiałami kompozytowymi i kompomerowymi, a także adhezyjne cementowanie uzupełnień całoceramicznych i kompozytowych, uwalnianie jonów fluoru; Opakowanie: buteleczka 5g | Op.= 5 ml | 6 | 72 |
| 27 | Wytrawiacz dentystyczny w postaci żelu, zawierający 36%-39% kwas o-fosforowy. Opakowanie: strzykawka 13 g | op.=13g | 30 | 360 |
| 28 | Igły do aplikacji wytrawiacza 0,6mm | op=100 szt. | 12 | 144 |
| 29 | Materiał w postaci czystego proszku (tlenek cynku) do przygotowywania past do wypełnień stomatologicznych w połączeniu z np. eugenolem; Zastosowanie: czasowe wypełnienia, do stałego lub czasowego cementowania, wypełnienia tymczasowe do kanałów, cement chirurgiczny, Skład: tlenek cynku + substancje dodatkowe, Czas twardnienia – ok. 30 sekund; Opakowanie: pojemnik z proszkiem 50g. | Op.= 50 g | 6 | 72 |
| 30 | Płyn do zarabiania past służących do wypełniania kanałów korzeniowych (tj. Endomethasone, Caryosan), jak również materiałów do tymczasowego wypełniania ubytków oraz past do pokrycia pośredniego miazgi zębowej (tlenek cynku, Caryosan);Działanie: bakteriobójcze, znieczulające, Substancja czynna: olejek eugenolowy 100%; Opakowanie: Butelka 20ml z pipetą. | op.=20 ml z pipetą | 6 | 72 |
| 31 | Materiał do czasowego wypełnienia ubytków. Gotowa do użycia masa do prowizorycznego zaopatrzenia ubytku na bazie tworzywa sztucznego, zapewniająca bezpieczne zaopatrzenie dzięki następującym właściwościom: szybkie twardnienie w ubytku, duża przyczepność do zębiny, znakomite przyleganie brzeżne, odporność na działanie sił żucia, nieprzepuszczalność dla leków. Nie uszkadza miazgi ani dziąsła. Stosowany do dowolnych opatrunków zapewniając szczelność do 6 tygodni. Tymczasowe wypełnienia po leczeniu endodontycznym, zapewnia szczelność do 4 tyg. Opakowanie: 28g - pasta w słoiczku | op.=28g | 6 | 72 |
| 32 | Materiał do wypełnień czasowych ubytków; Działanie: brak konieczności mieszania, dobra przylepność do ubytku, łatwość nakładania, dobre dopasowanie brzeżne, polimeryzacja pod wpływem śliny; Skład: tlenek cynku, siarczan cynku, fluor; Opakowanie: słoiczek 38g. | op.= 38 g | 6 | 72 |
| 33 | Antyseptyczna dentyna wodna z tymolem 100 g. Wyrób do tymczasowego wypełniania ubytków w zębach w okresie leczenia. Przeznaczony do wypełniania ubytków próchnicowych, jako samodzielny opatrunek (przy powierzchniowych ubytkach), lub jako pokrycie wkładek stosowanych w leczeniu próchnicy zębów. Skład: gips modelowy, siarczan cynku, dekstryna żółta, kaolin, tlenek cynku, konserwant (tymol 0,10%) Opakowanie: zawartość netto 100g; Wyrób w postaci proszku. Po zmieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach, materiał twardnieje (reakcja siarczanu i tlenku cynku oraz siarczanu wapnia z wodą) tworząc jednorodną stałą masę. | op.=100 g | 6 | 72 |
| 34 | Preparat do leczenia stanów zapalnych zębodołów na bazie eugenolu i lidokainy; Zastosowanie: uzupełniające leczenie stanów zapalnych zębodołów po weryfikacji i oczyszczeniu ich powierzchni; Skład: 1g pasty – 50mg lidokainy, 150mg eugenolu; Opakowanie: słoiczek 12g. | op.= 12g | 4 | 48 |
| 35 | Materiał do retrakcji dziąsła hamująca krwawienie z rowka dziąsłowego - Nić bawełniano-poliestrowa nasączona chlorkiem glinu sześciowodnym i zasadą lidokainy. Opakowanie: buteleczka z zamknięciem dozującym zawierająca 4m nici o średnicy 0,6mm lub 0,8mm. | op=4m | 6 | 72 |
| 36 | Roztwór do retrakcji dziąsła i hamowania krwawienia. Glinu chlorek sześciowodny, siarczan 8-hydroksychinoliny, o działaniu ściągającym, tamującym miejscowe krwawienie oraz powodującym kurczenie się zewnętrznych warstw dziąsła. Może służyć do nasączania nici retrakcyjnych. Opakowanie: buteleczka 13 ml z nakrętką z aplikatorem. | op.=13 ml z nakretka z aplikatorem | 6 | 72 |
| 37 | Preparat do tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych, skład: chlorek glinowy sześciowodny(0,2 g chlorku gliinowego sześciowodnego na 1g),aromat miętowy, woda oczyszczona, konserwant. Butelka z tworzywa sztucznego zamknięta nakrętką z kroplomierzem, zawierająca 10g wyrobu. | op.= 10g | 10 | 120 |
| 38 | Kwas cytrynowy w butelce z adapterem luer lock; Działanie: usuwanie warstwy mazistej z kanałów korzeniowych; Substancja czynna: kwas cytrynowy 40%;Opakowanie: butelka 200g + adapter | op.=200g + adapter | 10 | 120 |
| 39 | Rozpuszczalnik do usuwania wypełnień kanałów korzeniowych; Działanie: rozmiękczenie wypełnień eugenolowych Skład: czterochlorek etylenu; Opakowanie: buteleczka 13ml | op.=13 ml | 8 | 96 |
| 40 | Olejek eteryczny - goździkowy. Opakowanie: 10 ml | op.=10 ml | 5 | 60 |
| 41 | Preparat na bazie 19% EDTA w żelu do chemicznego poszerzania kanałów korzeniowych; Działanie: chemiczne poszerzenie kanału, jednocześnie ułatwienie poszerzenia mechanicznego narzędziami ręcznymi; Skład: 19% wersenian disodowy. Opakowanie: strzykawka zbiorcza 30ml. | op.=30 ml | 5 | 60 |
| 42 | Chelatujący środek w postaci roztworu do chemicznego poszerzania kanałów korzeniowych zęba. Skład: wersenian disodowy, cetrimid, podłoże. Opakowanie: buteleczka 13 ml | op.=13 ml | 4 | 48 |
| 43 | Podchloryn sodu 2% i 5,2%, butelka z adapterem luer lock 200g | op.=200 g. | 30 | 360 |
| 44 | Czasowy materiał do wypełnień kanałów zębowych na bazie Ca(OH)2. Opakowanie: 20 g | op.=20g | 10 | 120 |
| 45 | Preparat do wypełnienia kanałów korzeniowych zęba; Właściwości: silne działanie odkażające, przeciwzapalne i przeciwbólowe, dobra widoczność na RTG; Sposób przygotowania: mieszanie wraz z roztworem eugenolu; Przeznaczenie: wypełnianie kanałów po leczeniu endodontycznym z powodu zapaleń miazgi oraz zgorzeli miazgi zęba; Skład: octan hydrokortyzonu, dijodek tymolu, siarczan baru, tlenek cynku, stearynian magnezu; Opakowanie: proszek 14g | op.= 14g. | 6 | 72 |
| 46 | Materiał do uszczelniania kanałów, oparty na bazie żywic amino-epoksydowych. Opakowanie: w systemie automix 15g. | op.=15g | 12 | 144 |
| 47 | Końcówki mieszające do systemu automix, dla materiału do uszczelniania kanałów opartym na bazie żywic amino-epoksydowych. Opakowanie zawiera końcówki mieszające + kocówki wewnątrzustne w ilości 40 szt. | op=40 szt. | 25 | 300 |
| 48 | Preparat do uszczelniania kanału korzennego na bazie żywicy epoksydowej. Wstrzykiwany jako rodzaj podwójnej pasty. Posiada właściwości chemiczne i fizyczne, włączając w to bardzo mocne właściwości wypełniające i biokompatybilność. Wskazania: Stałe wypełnienie kanału korzeniowego w połączeniu z ćwiekami. Opakowanie: automix - 13.5g w podwójnej strzykawce (9g Baza, 4.5g Katalizator) + Podkładka+ Szpatułka | op.= 13.5g w podwójnej strzykawce (9g Baza, 4.5g Katalizator) + Podkładka+ Szpatułka | 10 | 120 |

# Przedmiot zamówienia musi być:

# nowy, pochodzić  minimum z 2013 roku,

# pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać:

  - dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

  - odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy) tj. wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. Dz.U. Nr 107 poz. 679).

W przypadku produktów leczniczych – jeżeli dotyczy ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia ):

  - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym – wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym - wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W przypadku produktów biobójczych – jeżeli dotyczy ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia):

  - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym – wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do zamawiającego.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem do wskazanego przez Zamawiającego  pomieszczenia

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Wymaga się realizacji zamówienia- etapami od 24 kwietnia 2014r do 23 kwietnia 2015r.

w dostawach miesięcznych.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcą w SIWZ określa się -  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo wykonał lub wykonuje świadczenie co najmniej jednej usługi  w zakresie tożsamym z zamówieniem będącym przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 200 000,00  zł netto;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony   od   odpowiedzialności   cywilnej   w  zakresie   prowadzonej   działalności   związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty.

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VIII ppkt 1-9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału,

- wykazu  usług (co najmniej jednej) w zakresie  niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania lub wykonywania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały lub są wykonywane należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,   iż   będzie   dysponował tymi zasobami   niezbędnymi   do   realizacji   zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 4 poniżej. Dokumenty te Wykonawca przedstawia  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego    zaświadczenia    właściwego    naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa następujące dokumenty:

  - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4—8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty zaakceptowanego (przez zaparafowanie) projektu umowy stanowiącego  załącznik nr 5 do SIWZ celem akceptacji warunków umowy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku  postępowania;  zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, oraz wszelką korespondencję.

Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty Wykonawców składających ofertę wspólną) Zamawiający wymaga przedstawienia umowy konsorcjum.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, do oferty należy załączyć:

  - materiały firmowe - ulotkę informacyjną lub aktualny katalog/ karty katalogowe zawierające dokładny opis (dokument musi zawierać numer katalogowy zgodny z podanym w tabeli cenowej); potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt III niniejszej SIWZ

  - karty charakterystyki ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy)

  - oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ że, proponowane przez niego materiały  stomatologiczne użytku posiadają:

- dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

- odpowiednio świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia jeżeli dotyczy ) tj. wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terenie Polski,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. Dz.U. Nr 107 poz. 679).

W przypadku produktów leczniczych – jeżeli dotyczy ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia ):

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym – wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym - wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W przypadku produktów biobójczych – jeżeli dotyczy ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia):

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym – wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, fax-u, drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Adres do  kontaktu:

- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków  
fax (012) 424 54 90, e-mail: emroczek@uks.com.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – www.uks.com.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest: Ewa Mroczek tel: (012) 424 54 86

- Termin związania ofertą.

    - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia 02.04.2014r. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ:

- Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru z załącznika nr 6 do SIWZ (można wykorzystać załączony formularz lub złożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem);

- Każda strona oferty wraz z wymaganymi załącznikami do SIWZ (od 1 do 7 ) oraz wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty, w tym również: karty charakterystyki ( jeżeli dotyczy) i materiały firmowe, a także inne załączane przez Wykonawcę dokumenty  - winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę (tj. osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Dodatkowo Zamawiający wymaga  aby dokumenty te, były  opatrzone pieczęcią Wykonawcy wraz z datą  i podpisem.

- Pozostałe dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załączonymi do oferty, oświadczeniami i dokumentami ma być zszyta lub zbindowana.

- Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności na piśmie, w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Wszystkie składane  do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta musi być zapakowana w nieprzezroczystą kopertę oznaczoną numerem postępowania (znakiem sprawy) oraz zapisem „Oferta na dostawę  materiałów stomatologicznych do wypełnień  dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie -  nie otwierać przed dniem  02.04.2014 r. godz. 9.30”.

- Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Oferta na dostawę  materiałów stomatologicznych do wypełnień  dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, póz. 1503 z późń. zm.). Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie pok. 41 do dnia 02.04.2014 r. do godziny 9.00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2013. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 57.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

- Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Uczestników postępowania. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi wszystkich Uczestników postępowania o treści wprowadzonych zmian umieszczając pisemne powiadomienie na własnej stronie internetowej. W razie zmiany, Zamawiający ewentualnie przesunie termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji.

- Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Oferentom bez otwierania koperty o ile była ona zamknięta i zaklejona.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca określa cenę ofertową zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ 
z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Obliczona przez Wykonawcę cena będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostanie nie zmienione przez cały okres obowiązywania umowy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty bezpośrednie 
i  pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2008r  Nr 212 poz. 1337). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Okoliczności upoważniające Zamawiającego do odrzucenia oferty

- Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wykazane w art. 24.ust.1 i ust.2 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, co do której zaistniała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 Ustawy.

- O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców wykluczonych oraz tych, których ofertę odrzucono podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceniania ofert:

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium  - Cena netto – 100 %

O wyborze oferty zadecyduje najkorzystniejszy bilans punktowy z przyjętego kryterium wyboru.

Wartość punktowa ceny ofertowej obliczana będzie wg wzoru:

P1 = ( Cmin / C of. licz  ) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – cena brutto najtańszej oferty spośród wszystkich ocenianych ofert

C of. licz .- cena brutto kolejnej badanej oferty

P1 – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 a i 3a.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla Stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w następujących warunkach:

  - zmiany wartości brutto wynagrodzenia – w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści Umowy do zmian obowiązującego prawa.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacje końcowe

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

- Załączniki

Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki:

- formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1),

- wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2),

- formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4),

- wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 5),

- formularz oferty (załącznik nr 6),

- oświadczenie Wykonawcy, że proponowane przez niego materiały medyczne jednorazowego użytku posiadają stosowne dokumenty  ( załącznik nr 7)