| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYKAZ Promatic i Estetica - typy unitów stomatologicznych, Polylux to lampa polimeryzacyjna do wypełnień światłoutwardzalnych (przy unitach). Wyciąg protetyczny odprowadza pył z obrabianego modelu protezy. Turbiny 650 C i 655 C , kątnica 2068 D , prostnica 10 D, skaler 2000 N są końcówkami roboczymi do unitów. Multiflex 465 R służy do mocowania turbin przy rękawach unitów K 12 to samodzielna prostnica protetyczna z własnym sterownikiem. |
| l.p | NAZWA | JM | Przewidywane szacunkowe zużycie na rok 2014/2015 |
| 1 | blok pedału unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 2 |
| 2 | elektrozawór kubka unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 2 |
| 3 | element spręż. lewy artykulatora typ Protar | szt. | 15 |
| 4 | element spręż. prawy artykulatora typ Protar | szt. | 15 |
| 5 | filtr wody unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 4 |
| 6 | filtr powietrza unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 10 |
| 7 | filtr wody unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 10 |
| 8 | grzybek spluwaczki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 10 |
| 9 | hak skalera SONICflex 2000N nr.5 | szt. | 72 |
| 10 | hak skalera SONICflex 2000N nr.6 | szt. | 72 |
| 11 | hak skalera SONICflex 2000N nr.7 | szt. | 72 |
| 12 | hak skalera SONICflex 2000N nr.8 | szt. | 72 |
| 13 | klin główki kątnicy typ 2068 D | szt. | 8 |
| 14 | klips przycisku pedału unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 3 |
| 15 | klipsy mocujące separatora unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 1 |
| 16 | klosz lampy unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 20 |
| 17 | klucz do skalera SONICflex 2000N | szt. | 40 |
| 18 | końcówka sprayu prostnicy typ 10 D | szt. | 3 |
| 19 | końcówka ssaka unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 20 |
| 20 | końcówka ślinociągu unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 35 |
| 21 | korpus główki kątnicy 2068 D | szt. | 1 |
| 22 | korpus rękawa unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 8 |
| 23 | kulka zaworka rękawa mikrosilnika unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 6 |
| 24 | łożysko prostnicy 10D przód | szt. | 8 |
| 25 | łożysko prostnicy 10D tył | szt. | 8 |
| 26 | łożysko przód prostnicy protetycznej typ K12 EWL 4940 | szt. | 2 |
| 27 | łożysko tył prostnicy protetycznej typ K12 EWL 4940 | szt. | 2 |
| 28 | membrana unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 20 |
| 29 | nosek dmuchawki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 95 |
| 30 | obudowa dmuchawki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 95 |
| 31 | obudowa klosza lampy unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 20 |
| 32 | o-ring dmuchawki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 60 |
| 33 | o-ring mikrosilnika typ K-193 unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 60 |
| 34 | o-ring multiflex typ 465 R | szt. | 60 |
| 35 | o-ring myjki typ Life-Time 2210 | szt. | 20 |
| 36 | o-ring prostnicy protetycznej typ K12 EWL 4940 | szt. | 10 |
| 37 | o-ring prostnicy protetycznej typ K12 EWL 4940 | szt. | 5 |
| 38 | o-ring skalera typ 2000N | szt. | 20 |
| 39 | o-ring wody unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 50 |
| 40 | o-ring zasysania unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 100 |
| 41 | o-ring zaworka rękawa mikrosilnika unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 6 |
| 42 | o-ring zaworka rękawa mikrosilnika unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 6 |
| 43 | osłona do klosza lampy Lux 1410A unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 1 |
| 44 | osłona pulpitu Promatic typ 1057 S | szt. | 3 |
| 45 | osłonka prostnicy protetycznej typ K12 EWL 4940 | szt. | 40 |
| 46 | woda utleniona 6% | op=1 litr | 24 |
| 47 | pierścień dmuchawki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 6 |
| 48 | płyn LifeTime Clean 1 | op=6 litrów | 108 |
| 49 | płyn LifeTime Clean 2N | op=6 litrów | 108 |
| 50 | płytka elektroniki Intra KL 1 unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 2 |
| 51 | płytka sterująca pedału unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 4 |
| 52 | przejście woda-powietrze unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 2 |
| 53 | przycisk dmuchawki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 5 |
| 54 | przycisk wody pedału unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 3 |
| 55 | rotor turbiny typ 650 C | szt. | 10 |
| 56 | rotor turbiny typ 655 C | szt. | 20 |
| 57 | separator unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 2 |
| 58 | silnik wyciągu protetycznego typ EWL D-88299 | szt. | 3 |
| 59 | sitko spluwaczki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 20 |
| 60 | sitko ssaka unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 40 |
| 61 | spray LifeTime 2118A op=6 x 500 ml | op=6x500 ml | 40 |
| 62 | sprężyna przycisku pedału unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 3 |
| 63 | sprężyna skalera SONICflex 2000N | szt. | 10 |
| 64 | szczotka mikrosilnika typ K-193 unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 20 |
| 65 | śruba główki kątnicy typ 2068 D | szt. | 10 |
| 66 | światłowód lampy Polylux II | szt. | 2 |
| 67 | uszczelka nr 1 separatora unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 4 |
| 68 | uszczelka nr 2 separatora unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 4 |
| 69 | uszczelka nr 3 separatora unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 4 |
| 70 | uszczelka nr 4 separatora unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 4 |
| 71 | uszczelka nr 5 separatora unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 4 |
| 72 | uszczelka w pulpicie unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 50 |
| 73 | uszczelka zaworu kubka unitu Estetica typ 1065 S | szt. | 2 |
| 74 | wąż odpływu unitu Promatic typ 1057 S szt.= 1 mb | szt. | 20 |
| 75 | wąż ssaka unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 30 |
| 76 | wąż ślinociągu unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 20 |
| 77 | wentylator lampy unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 2 |
| 78 | wirnik mikrosilnika typ K-193 unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 5 |
| 79 | wkład dmuchawki unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 2 |
| 80 | wkład główki kątnicy typ 2068 D | szt. | 10 |
| 81 | worki do wyciągu protetycznego EWL D-88299 | op=5 szt. | 24 |
| 82 | zacisk prostnicy 10D | szt. | 1 |
| 83 | zacisk prostnicy protetycznej typ K12 EWL 4940 | szt. | 2 |
| 84 | zaczep przycisku pedału unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 3 |
| 85 | zatyczka ssaka unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 25 |
| 86 | zatyczka ślinociągu unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 30 |
| 87 | zatyczki artykulatorów typ Protar | op=10 szt. | 48 |
| 88 | zaworek wody rękawa mikrosilnika unitu Promatic typ 1057 S | szt. | 6 |
| 89 | zmiękczacz wody LifeTime | op=6,5 kg | 54 |
| 90 | płytka elektroniki lampy polyLux | szt. | 2 |
| 91 | uszczelka separatora unitu Promatic typ 1057S | szt. | 10 |
| 92 | o-ring multiflex typ 465 R | szt. | 15 |
| 93 | klapturek tłoczka elektrozaworu bloku wody unitu Estetica typ 1065S | szt. | 1 |
| 94 | o-ring tłoczka bloku wody unitu Promatic typ 1057S | szt. | 2 |
| 95 | uszczelka wargowa tłoczka bloku wody unitu Promatic typ 1057S | szt. | 10 |
| 96 | dysza piaskarki Prophyflex | szt. | 2 |
| 97 | dysza piaskarki Prophyflex | szt. | 2 |
| 98 | pin scalera 2000N | szt. | 8 |
| 99 | kulka scalera | szt. | 12 |
| 100 | wylewka kubka Estetica 1065 | szt. | 2 |
| 101 | pokrętło sterownika K12 | szt. | 2 |
| 102 | o-ring pokrętła sterownika K12 | szt. | 2 |
| 103 | o-ring pokrętła sterownika K12 | szt. | 2 |
| 104 | seger pokrętła sterownika K12 | szt. | 2 |
| 105 | igła dyszy końcówki SONICFLEX | szt. | 120 |

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania równorzędnych części zamiennych będących przedmiotem zamówienia ( tzw. zamienników), których parametry techniczne będą niezgorsze niż  parametry oryginalnych części zamiennych.

- Zamawiający wymaga aby oferowane części zamienne będące przedmiotem zamówienia  były:

  - fabrycznie nowe i  pochodziły co najmniej z 2014  roku,

  - posiadały dokładny i czytelny opis na opakowaniu przedmiotu zamówienia oraz stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu ( deklaracja zgodności producenta - certyfikat CE ) - odpowiednio dla produktów, jeżeli wymagają.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od daty dostawy do Zamawiającego

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego  pomieszczenia mieszczącego się w Krakowie przy ul. Montelupich 4 w budynku Kliniki – lok.042  ( przyziemie )

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w w/w tabeli  – w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Pzp.