| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYKAZ Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie” Wspólny Słownik Zamówień – ( kod CPV – 18.42.43.00-0, 33.14.14.20-0) Opis przedmiotu zamówienia wraz z przewidywanymi ilościami został przedstawiony w tabeli poniżej. Przedmiot zamówienia musi być: nowy, pochodzić minimum z 2014 roku, pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczącego się w Krakowie przy ul. Montelupich 4 w budynku Kliniki – lok.042 ( przyziemie ). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w tabeli w załącznik nr 1 do SIWZ – w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. |
| l.p. | NAZWA | JM | Przewidywane szacunkowe zużycie na rok 2015/2016 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374, EN 455:1-4. AQL =<1,5. Kształt rękawicy uniwersalny - pasuje na prawą i lewą dłoń. Kolor naturalnego lateksu. Rozmiar XS, S, M, L, XL | op.=100 szt. | 2520 |
| 2 | Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, winylowe, bezpudrowe, bez zawartości szkodliwych ftalanów (DEHP), dopuszczone jako wyrób medyczny zgodnie z normą EN 455: 1-4, posiadające dopuszczenie jako środek ochrony indywidualnej - spełniają normy EN 374, AQL =<1,5, kolor biały półprzezroczysty, kształt rękawicy uniwersalny – pasujący na prawą i lewą dłoń. Rozmiary XS, S, M, L | op.=100 szt. | 1200 |
| 3 | Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w kolorze niebieskim. Długość min. 240mm, AQL < 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,05 mm, dłoń min. 0,07 mmi palec min. 0,09 mm. Zgodność z normą EN 455 - część 1, 2, 3, 4. Zgodność z normą EN 374 - część 1,2 oraz przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 -3 dla używanych w szpitalu podstawowych substancji chemicznych (aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 3%, kwas nadoctowy 0,4%, chlorek benzalkoniowy 10% - czas przenikania minimum 10 minut) potwierdzone na opakowaniu jednostkowym. Odporność na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D-6978, Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej (Medical 93/42/EEC i PPE 89/686 cat III Rękawice produkowane bez użycia ZMBT - oświadczenie producenta o niewykorzystywaniu ZMBT (merkaptobenzotiazoli cynku) przy produkcji rękawic). Rozmiary XS, S, M, L, XL | op.=200 szt. | 3600 |
| 4 | Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, nitrylowo-lateksowe, trójwarstwowe sterylne, bezpudrowe. Wewnętrzna warstwa 100% nitryl. Rękawice powinny posiadać poprzeczne i podłużne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawicy, AQL max 1,0, spełniające normy EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, Opakowanie foliowo-foliowe, próżniowe. Rozmiar od 5,5 – 9 | op.= 1 para | 14400 |