| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYKAZ Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie” Wspólny Słownik Zamówień – ( kod CPV – 33.19.10.00-5, 33.19.80.00-4, 33.12.41.30-5, 33.12.41.31-2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z przewidywanymi ilościami został przedstawiony w tabeli poniżej. Przedmiot zamówienia musi być: nowy, pochodzić minimum z 2014 roku, pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi m.in. ustawy o wyrobach medycznych. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczącego się w Krakowie przy ul. Montelupich 4 w budynku Kliniki – lok.042 ( przyziemie ). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w tabeli w załącznik nr 1 do SIWZ – w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. |
| l.p. | NAZWA | JM | Przewidywane szacunkowe zużycie na rok 2015/2016 |
| 1 | Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz producenta rękawów potwierdzające zgodność z ww. normami) oraz posiadające następujące właściwości: papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora), folia co najmniej sześciowarstwowa, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora) | 50 mm x 200 m | rol. | 180 |
| 2 |  | 75 mm x 200 m | rol. | 48 |
| 3 |  | 100 mm x 200 m | rol. | 96 |
| 4 |  | 150 mm x 200 m | rol. | 60 |
| 5 |  | 200 mm x 200 m | rol. | 24 |
| 6 |  | 300 mm x 200 m | rol. | 72 |
| 7 | Rękaw foliowy do sterylizacji | 100 mm x 200 m | rol. | 24 |
| 8 | Torebki papierowo-foliowe płaskie. Wskaźnik sterylizacji parą wodną i EO, gramatura papieru 70 g/m² folia min. 6 warstwowa zgodnie z normami EN 868-3 i ISO 11607-1. | 55 mm x 200 mm | op. = 2000 szt. | 24 |
| 9 |  | 100 mm x 300 mm | op. = 2000 szt. | 36 |
| 10 |  | 100 mm x 250 mm | op. = 2000 szt. | 36 |
| 11 |  | 55 mm x 250 mm | op. = 2000 szt. | 24 |
| 12 |  | 75 mm x 250 mm | op. = 2000 szt. | 24 |
| 13 |  | 75 mm x 300 mm | op. = 2000 szt. | 36 |
| 14 |  | 150 mm x 200 mm | op. = 1000 szt. | 28 |
| 15 |  | 150 x 300 mm | op. = 1000 szt. | 72 |
| 16 | Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wierteł rozmiar 58 x 70 mm. | op. = 200 szt. | 180 |
| 17 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodne z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. | op= 500 szt. | 2 |
| 18 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów pakowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć 2 szt. przyrządów testowych procesów. | op= 500 szt. | 24 |
| 19 | Testy emulacyjne klasy VI. Parametry: 3,5 min. - 134 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. testów. | op= 100 szt. | 24 |
| 20 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | szt.=1 rolka, przy czym 1 rolka=750 etykiet | 1 500 |
| 21 | Test do kontroli skuteczności mycia w postaci samoprzylepnych testów. Substancja testowa zgodna z normą EN ISO 15883-5 załącznik Q (odpowiednik krwi owczej z jajkiem, klejem do tapet i atramentem). Testy kompatybilne z przyrządem testowym procesu wykonanym w całości ze stali kwasoodpornej, umożliwiający umieszczenie dwóch testów jednocześnie. Op. 320 szt. | op. = 320 szt. | 18 |
| 22 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60ºC, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 100 szt. testów. | op. = 100 szt. | 6 |
| 23 | Tacki papierowe 18 cm x 28 cm | szt. | 90 000 |
| 24 | Testy emulacyjne klasy VI. Parametry: 7 min. - 1340C, 20 min. - 1210C. Opakowanie zawiera 200 szt. testów. | op. = 200 szt. | 36 |
| 25 | Marker do sterylizacji / pisak do opisywania pakietów | szt. | 24 |
| 26 | Etykiety do oznaczania tac sterylizacyjnych. Kolor biały. Rozmiar 160 x 35 mm. Opakowanie 250 sztuk. | op. = 250 szt. | 24 |
| 27 | Sprawdzian zgrzewania do zgrzewarek rolkowych. Opakowanie zawiera 250 sztuk testów. | op. = 250 szt. | 1 |
| 28 | Ochraniacze do narzędzi wykonane z papieru odpornego na warunki sterylizacji, do narzędzi o max szer. do 10 mm, wyposażone w fałdy uniemożliwiające wysunięcie się narzędzi bokiem z osłonki. Opakowanie zawiera 1000 szt. | op. = 1000 szt. | 24 |
| 29 | Smar do uszczelek w sterylizatorze. | szt. | 12 |
| 30 | Papier termoczuły szer. 57 mm, dł. 7 m do drukarki sterylizatora (S) BMT Sterivap | rol. | 360 |
| 31 | Taśma drukująca do myjni Miele. | szt. | 12 |
| 32 | Papier do drukarki w myjni Miele. | rol. | 12 |
| 33 | Sól pastylkowa do stacji uzdatniania wody. Pakowana w opakowanie po 25 kg. | kg | 3 000 |
| 34 | Rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, bezpieczny toksykologicznie. Opakowanie 400 ml. | szt. | 24 |
| 35 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml / l. Opakowanie 5 l. | szt. | 12 |
| 36 | Kwaśny środek neutralizujący po myciu alkaicznym. Opakowanie 5l | szt. | 12 |
| 37 | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu stomatologicznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia (wodorotlenek potasu, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Opakowanie 5 l. | szt. | 80 |
| 38 | Papier krepowany do sterylizacji, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m² według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Kolor: biały, zielony lub niebieski. Rozmiar: 400 mm x 400 mm. Opakowanie zawiera 500 arkuszy. | op. = 500 arkuszy | 90 |