## Arkusz1
Sprawa znak: DZP-271-92 /16 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
do SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
tel. 012 424 54 24, fax 012 424 54 90
www.uks.com.pl sekretariat@uks.com.pl
Nazwa (Firma) Wykonawcy -
Adres wykonawcy -
Adres siedziby -
Tel. - |  |  |  | E-mail:
NIP -
Bank wykonawcy ………………………………………………………....; |  | konto nr: | …………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ……………...………………. z dnia ………..2016r o przetargu na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie:
1. Oferujemy dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie zgodnie z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ:
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Nr katalogowy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h (d x gh) | i | j = h ( i/100 ) | k ( h + j)
1 | Aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami | op=1szt | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu. Igły iniekcyjne bezpieczne w rozmiarach od 18-25 długość 25-38 , z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle, opakowanie a 100szt. W rozmiarach: 19 G /1.10 mm / 38 mm; 21G/0,80 mm/38 mm; 22G/0,70mm/25mm; 25G/0,50mm/25 mm ( średnica igły G/średnica zewnętrzna igły w mm/długość igły w mm ) | op= 100 szt. | 192 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV /wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwległe otwory boczne - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny, dostępny w rozmiarach: 10x45mm;12x50mm;14x50mm;16x50mm; 18x60mm; | op=1 szt | 420 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czepek typu furażerka wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 28g/m2, powierzchnia górna z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 14g/2, bez zawartości lateksu, wiązany na troki. Kolor zielony | op=100szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Czepek typu rondo z włókniny polipropylenowej , bez lateksu, z gumką, o gramaturze 14g/m2, rozmiary: M,L | op=150szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dren do kapnografu - linia próbkująca do CO2 | szt. | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Dren do podawania tlenu przez nos , mikrobiologicznie czysty, wykonany z PCV o miękkich końcówkach mocowany z tyłu głowy, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego tlenu, dostępny w rozmiarach z drenem o długości min.200cm do 500 | op=1szt | 396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Dren tlenowy mikrobiologicznie czysty z łącznikami wciskanymi wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcania o długościach: 2,10 - 7,62 | op=1szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Elektroda EKG do monitorowania na bazie gąbki PE ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø43mm | op=50 szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Elektroda EKG pediatryczna do monitorowania na bazie gąbki PE, ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø 30mm | op=50 szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Fartuch jałowy chirurgiczny typu SSMMS zawinięty w serwetę do rąk z poliestrowymi mankietami nie powodującymi nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinany na szi na rzepy. Odporność na przenikanie ciecz 49H2O. Rozmiary: M,L,XL,XXL | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Fartuch jednorazowego użytku, niejałowy, foliowany. | szt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Fartuch ochronny z włókniny PP o gramaturze 45g/m2 z mankietem poliestrowym, kolor jasnoniebieski, dł.125cm | op=50szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Filtr do ssaka marki Medela | szt | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 21 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno. | szt | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 30-31 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno | szt | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Gaza konfekcjonowana nie wyjałowiona wykonana w 100% z bawełny bielonej bez użycia chloru, posiadająca jednorodną strukturę z niestrzępiącymi się bokami, 17-nitkowa 0,90x100m | op=100m | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.12mm | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.16mm | op=100szt | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.25mm | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.16mm | op=100szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.35mm | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Igła do przemywań kanałów zębowych z dziurką z boku w rozmiarze 03/25 | op=100szt | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Igła do przemywań kanałów zębowych z dziurką z boku w rozmiarze 05/26 | op=100szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,50x25mm ; – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,70x30mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,80x40mm ;– na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 1,1x40mm ; – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 1,2x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta | op=100szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Igła jałowa, iniekcyjna do jednorazowego użytku. Wyrób sterylny i apirogenny. Zastosowanie: nakłuwanie tkanki mięśniowej, skóry oraz żył w celu iniekcji leku. Rozmiar: 0,33 x 12mm 29G x 1/2 | Op. =100 szt. | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Igła kulkowa metalowa do przemywania zagięta nadająca się do sterylizacji parowej w 134 °C | szt. | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym potwierdzającymi biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PVC i lateksu w kaniuli. Dostępna w rozmiarach: 0,9 x 25 mm, przepływ: 42 ml/min;1,1 x 32 mm, przepływ: 67 ml/min;1,3 x 32 mm, przepływ: 103 ml/min;1,3 x 45 mm, przepływ: 103 ml/min;1,5 x 45 mm, przepływ: 133 ml/min; 1,8 x 45 mm, przepływ: 236 ml/min;2,0 x 45 mm, przepływ: 270 ml/min | op=50 szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Kaniula dożylna obwodowa FEP wykończona korkiem standardowym, jałowa, apirogenna, nietoksyczna z kontrastem RTG, kodem identyfikacyjny z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowy, dostępna w rozmiarach: 17G (1,5x45mm) przepływ 125ml/min, 18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min, 20G (1,1x32mm) przepływ 60ml/min, 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min, 24G (0,7x19mm) przepływ 20ml/min, 26G (0,6-0,62x19mm) przepływ 13ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK, a'50szt | op=50szt | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 5x5cm | op=10szt | 3648 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 5x5cm | op=5szt | 10200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 7,5x7,5cm | op=10szt | 4800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 7,5x7,5cm | op=5szt | 20400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Końcówka do ślinociągu zakończono ściśle przylegającym koszyczkiem. Uwaga!! Koszyczek powinien być tak zamocowany aby podczas używania końcówki nie zsuwał się do jamy ustnej pacjenta. | op=100szt | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Końcówka ssaka stomatologicznego, kaniula uniwersalna o wymiarze Ø 16 mm, długość 12,5 cm, w kolorze szarym | szt. | 216 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Korek do kaniul dożylnych | op=200szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Korek/zatyczka do kaniuli luer-lock, sterylny. Pakowany pojedynczo z gazikiem nasączonym alkoholem izopropylowym | 1 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Kubki jednorazowe | op=100szt | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Kuleczki z waty w zakręcanym pojemniku. Dostępne w rozmiarach: - 00 i 0 - pakowane 4 g - 1 i 2 - pakowane 10 g | op | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Lignina - wata celulozowa - rolka, miękka, niepyląca o dużej chłonności, pakowana pojedynczo w folię PE. Szerokość rolki - 20 cm | op=100g | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Łyżki laryngologiczne jednorazowego użytku, dostępne w rozmiarach od pediatrycznych do dla dorosłych (zielony standard) | szt. | 768 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Maska anestetyczna dostępna w rozmiarach od 1 do 5 | szt | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa na gumkę, pakowana w dyspenser po 100szt Kolor zielony lub biały | op=100szt | 408 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa wiązana na troki pakowana w dyspenser po 100szt Kolor zielony lub biały | op=100szt | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Maska tlenowa mikrobiologicznie czysta, z drenem wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, z odpornym na przetarcia przewodem o dł. min.2m | Op.=1szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Maska tlenowa z rezerwuarem | szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Miska nerkowa jednorazowego użytku | Szt. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Opaska bawełniana dziana 10cmx4m | Szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Opaska bawełniana dziana 12cmx5m, pakowana pojedynczo w folię PE | Szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Opaska bawełniana dziana 15cmx4m | Szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Opaska bawełniana dziana 5cmx4m | Szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Opaska elastyczna tkana 7-8cmx5m, krepowana, pakowana pojedynczo w folię PE | Szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z włókniny rozm. 7,6 x 5,1cm, posiadający nacięcie na port pionowy | szt. | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Opatrunek samoprzylepny transparentny z nieprzywierającym wkładem chłonnym, wodoodporny, folia paroprzepuszczalna, 6,5 x 5,0cm . Wkład chłonny 4,0 x 2,5cm | Op.=100 szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Ostrza chirurgiczne, do mikrochirurgii typu Fine, sterylne jednorazowego użytku do skalpela wykonane ze stali nierdzewnej "typu Swann-Morton" w rozmiarach SM67,SM69 | op=25 szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Ostrza chirurgiczne, sterylne jednorazowego użytku do skalpela wykonane ze stali nierdzewnej "typu Swann-Morton" w rozmiarach 11,12, 15,15C | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Plaster jedwabny 1,25 cm x 9,15m | op=24szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Plaster jedwabny 2,5 cm x 9,15m | op=12szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Plaster na tkaninie bawełnianej z ząbkowanym brzegiem na szpulce, bez opatrunku 5cm x 5m | szt. | 216 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Plaster z opatrunkiem, wodoodporny, hipoalergiczny wykonany z mocnej foli polietylenowej, odpornej na brud i wodę. Oddychający i przyjazny dla skóry. Wyjątkowo chłonny opatrunek nieprzyklejający się do rany. Zastosowany syntetyczny klej kauczukowy pokrywający plaster paseczkami umożliwia jego bezbolesne oderwanie , bez pozostawiania śladów na skórze, zapewniając jednocześnie mocne przyleganie plastra do skóry. W opakowaniu 2 rozmiary: 12 szt – 19 x 72mm, 8 szt - 25 x 72mm | Op. =20 szt. | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Podajnik do tamponów kompatybilny z tamponami opisanymi powyżej ( pozycja 89 w tabeli). | szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Podajnik do wałeczków kompatybilny z wałeczkami opisanymi powyżej ( pozycja 92 w tabeli). | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Podkład -rolka - posiadający znacznik perforacji, podfoliowany. Wymiary pojedynczego podkładu: 50cm, szer.51cm | rolka = op = 80 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Pojemnik na długie ostre odpady med. o wysokości minimum 22 cm i pojemności 2l do 3l. W kolorze czerwonym z zamknięciem i otworami do demontażu igieł oraz ostrzy chirurgicznych | szt. | 720 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Pojemnik na mocz niesterylny poj. 100 ml | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Pojemnik na odpady med. o pojemności 0,7l. W kolorze czerwonym z zamknięciem i otworami do demontażu igieł oraz ostrzy chirurgicznych | szt. | 396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Pojemnik na odpady med. o pojemności 2l. W kolorze czerwonym z zamknięciem i otworami do demontażu igieł oraz ostrzy chirurgicznych | szt. | 876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Probówka na badanie histopatologiczne z korkiem | szt. | 2136 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Prześcieradło jednorazowego użytku z gumką 90 x 200cm z włókniny | szt | 108 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Prześcieradło jednorazowego żytku z chłonnej włókniny polipropylenowej 35g/m2 160x210cm | szt | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - długość 150cm, bez ftalanów, logo lub nazwa producenta celem identyfikacji na przyrządzie. | szt | 1560 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Rurka intubacyjna dotchawicza bez mankietu rozmiar od nr 4, 4,5, 5 silikonowane, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt | 504 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Rurka intubacyjna dotchawicza z mankietem rozmiar od nr 4,0 do 10,0 silikonowane, niezbrojona, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Rurka intubacyjna dotchawicza zbrojona z mankietem niskociśnieniowym rozmiar od nr 3,0 do nr 10, silikonowane, znacznik przed mankietem dookoła rurki ułatwiający intubację, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, odpowiedni wygięty kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, rurka, sterylne, rozmiary: 1, 2, 3 | op=1szt | 84 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Seton z gazy o wym, 1 cmx1 m | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Seton z gazy o wym.5cm x 1m | szt. | 720 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Sterylna jednorazowa końcówka ssaka chirurgicznego. Idealna do precyzyjnego odsysania podczas zabiegów chirurgicznych. Posiadająca zagiętą końcówkę o różnej średnicy | op=20szt. | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Sterylna serweta dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, grubość folii 33µm o gramaturze w części podstawowej 60g/m2 rozmiar: 75 cm x 90 cm, | szt. | 10764 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Sterylna serweta operacyjna dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, nie przyklejana. Rozmiar: 45 x 75 cm. | Szt. | 10764 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Sterylna serweta operacyjna dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, nie przyklejana. Rozmiar: 50 x 70 cm | Szt. | 10764 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Sterylne paski do zamykania ran w rozmiarze 12 mm x100 mm | op=6 szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 10ml | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 20ml | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 2ml | op=100szt | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 5ml | op=100szt | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Look z gumowym tłokiem 2ml. | op.= 100 szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Look z gumowym tłokiem 5ml. | op.= 100 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Szkiełko podstawkowe do mikroskopu 76 mmx26 mm | op=50 szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Szpatułka drewniana, laryngologiczna , sterylna, pakowna pojedynczo. | op=100szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Śliniaki stomatologiczne wiązane - bibuła wzmacniane folią z kieszonką | op=50szt | 2040 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Tampony z waty celulozowej na rolce 4cmx5cm, 8-warstwowe. Wata celulozowa w formie niesterylnych tamponów na rolce. Rolka składa się z dwóch rzędów odrywanych tamponików. Pojedynczy tamponik ma wymiary 50mm x 50mm. Każda rolka zawiera 500 tamponików. Tampony wykonane są z bielonej waty celulozowej. Posiadają jednolitą strukturę o wysokim stopniu chłonności i bieli. Tampony mają wzmocnione krawędzie, dają się łatwo oddzielić od rolki. Nadają się do celów higienicznych i kosmetycznych. Można nimi dezynfekować skórę przed iniekcjami, infuzjami, w przypadku drobnych zranień oraz w małych zabiegach chirurgicznych. Stosowane w stomatologii | 1op=2rolki po 500 tamponów | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Układ oddechowy dla dorosłych zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 2l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | op=1szt | 168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Układ oddechowy dla dzieci zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 1l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | Op.=1szt | 108 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Utrwalacz w sprayu do badań cytologicznych | op=150 ml | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Wałeczki stomatologiczne z bardzo chłonnego materiału: z czystej waty bawełnianej o dużych właściwościach absorbcyjnych. Dostępne w różnych wielkościach o różnej sile wchłaniania: rozm.1,2,3. Niejałowe. Op= 300 g | op=300 g | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50% / 50% a`200g | op=200g | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Wkład 1,5 l do ssaka marki Medela | szt | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Wkłady jednorazowe do miski spluwaczki unitu stomatologicznego | op=50szt | 1344 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Woreczki na wymiociny, jednorazowego użytku | Szt. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - sterylny . W skład zestawu wchodzi: 1. końcówką do odsysania Yankauera Ch 30-35, zakrzywiona z rączką, możliwość wymiany końcówek w trakcie zabiegu, opcjonalnie z kontrolą odsysania. 2. dren nie załamujący sie, dł. min.350cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | op=1szt | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto: ……........................ PLN plus należny podatek VAT w wysokości ..... %, tj. ……………., co daje kwotę brutto: ….................... PLN (słownie brutto: ................................................................ PLN).
3. Oferujemy ………………... miesięczny termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia liczony od jego dostawy do Zamawiającego.
4. Transport do Zamawiajcego wykonywać będzie: ……............................................
tel./fax .......................................................................................................................................
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od daty składania ofert.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w całości siłami własnymi/ podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące części zamówienia: *
………………………………………………………………………………………………………………….……..
7. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia etapami w okresie trwania umowy tj. od marzec 2016r marzec 2017 r. w sukceywnych dostawach, w terminie do 5 dni liczonych od daty złożenia cząstkowego zamówienia przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte, w tym akceptujemy bez zastrzeżeń treść „wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
.....................................................................................................................................................
/nazwa Wykonawcy, imię i nazwisko, adres, tel./fax/
11. Oferta została złożona na....................... kartkach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)
.....................................................................................................................................................
* - niepotrzebne przekreślić
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy