## Załacznik nr 1B
Sprawa znak: DZP-271-82/17 |  | FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA | [6 empty] | Załącznik nr 1B do SIWZ
PAKIET 1 - materiały medyczne; Kod CPV: 33100000-1, 33140000-1,33141200-2,33141640-8,33157110-9
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Nr katalogowy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h (d x g) | i | j = h ( i/100 ) | k ( h + j)
1 | Aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami | op=1szt | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV /wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwległe otwory boczne - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny, dostępny w rozmiarach: 10x45mm;12x50mm;14x50mm;16x50mm; 18x60mm; | op=1 szt | 180 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do kapnografu - linia próbkująca do CO2 | szt. | 396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do podawania tlenu przez nos , mikrobiologicznie czysty, wykonany z PCV o miękkich końcówkach mocowany z tyłu głowy, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego tlenu, dostępny w rozmiarach z drenem o długości min.200cm do 500 | op=1szt | 396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren tlenowy mikrobiologicznie czysty z łącznikami wciskanymi wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcania o długościach: 2,10 - 7,62 | op=1szt | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Elektroda EKG do monitorowania na bazie gąbki PE ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø43mm | op=50 szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda EKG pediatryczna do monitorowania na bazie gąbki PE, ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø 30mm | op=50 szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Filtr do ssaka marki Medela | szt | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 21 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno. | szt | 396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 30-31 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno | szt | 396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - długość 150cm, bez ftalanów, logo lub nazwa producenta celem identyfikacji na przyrządzie. | szt | 900 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna dotchawicza bez mankietu rozmiar od nr 4, 4,5, 5 silikonowane, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt | 336 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna dotchawicza z mankietem rozmiar od nr 4,0 do 10,0 silikonowane, niezbrojona, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 672 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna dotchawicza zbrojona z mankietem niskociśnieniowym rozmiar od nr 3,0 do nr 10, silikonowane, znacznik przed mankietem dookoła rurki ułatwiający intubację, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, odpowiedni wygięty kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, rurka, sterylne, rozmiary: 1, 2, 3 | op=1szt | 132 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Łyżki laryngologiczne jednorazowego użytku, dostępne w rozmiarach od pediatrycznych do dla dorosłych (zielony standard) | szt. | 768 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Maska anestetyczna dostępna w rozmiarach od 1 do 5 | szt | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Maska tlenowa mikrobiologicznie czysta, z drenem wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, z odpornym na przetarcia przewodem o dł. min.2m | Op.=1szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Maska tlenowa z rezerwuarem | szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Miska nerkowa jednorazowego użytku | Szt. | 324 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Układ oddechowy dla dorosłych zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 2l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | op=1szt | 168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Układ oddechowy dla dzieci zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 1l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | Op.=1szt | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Woreczki na wymiociny, jednorazowego użytku | Szt. | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - sterylny . W skład zestawu wchodzi: 1. końcówką do odsysania Yankauera Ch 30-35, zakrzywiona z rączką, możliwość wymiany końcówek w trakcie zabiegu, opcjonalnie z kontrolą odsysania. 2. dren nie załamujący sie, dł. min.350cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | op=1szt | 852 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Prowadnice intubacyjne służą do wprowadzania oraz wymiany rurek intubacyjnych. Wykonane są z metalowego drutu pokrytego cienką warstwą tworzywa sztucznego.Sterylne, jednorazowe. Właściwości: gładkie, wygięte zakończenie typu J, sztywna, dostępna w trzech rozmiarach do użycia z rurkami od 4,0 do 11,0. | szt. | 96 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Wkład 1,5 l do ssaka marki Medela | szt | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy
Sprawa znak: DZP-271-82/17 |  | FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA | [6 empty] | Załącznik nr 1B do SIWZ
PAKIET 2 - materiały medyczne, igły, strzykawki; Kod CPV: 33100000-1,33141320-9, 33141328-5,33141220-8, 33141310-6, 33141411-4
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Nr katalogowy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h (d x g) | i | j = h ( i/100 ) | k ( h + j)
1 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.12mm | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.16mm | op=100szt | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła do karpuli śr.30/100 dł.25mm | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.16mm | op=100szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła do karpuli śr.40/100 dł.35mm | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igła do przemywań kanałów zębowych z dziurką z boku w rozmiarze 03/25 | op=100szt | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła do przemywań kanałów zębowych z dziurką z boku w rozmiarze 05/26 | op=100szt | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,50x25mm ; – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,70x30mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,80x40mm ;– na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta. | op=100szt | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 1,1x40mm ; – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta | op=100szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 1,2x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza. Wszystkie igły jednego producenta | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igła jałowa, iniekcyjna do jednorazowego użytku. Wyrób sterylny i apirogenny. Zastosowanie: nakłuwanie tkanki mięśniowej, skóry oraz żył w celu iniekcji leku. Rozmiar: 0,33 x 12mm 29G x 1/2 | Op. =100 szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Igła kulkowa metalowa do przemywania zagięta nadająca się do sterylizacji parowej w 134 °C | szt. | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym potwierdzającymi biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PVC i lateksu w kaniuli. Dostępna w rozmiarach: 0,9 x 25 mm, przepływ: 42 ml/min;1,1 x 32 mm, przepływ: 67 ml/min;1,3 x 32 mm, przepływ: 103 ml/min;1,3 x 45 mm, przepływ: 103 ml/min;1,5 x 45 mm, przepływ: 133 ml/min; 1,8 x 45 mm, przepływ: 236 ml/min;2,0 x 45 mm, przepływ: 270 ml/min | op=50 szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kaniula dożylna obwodowa FEP wykończona korkiem standardowym, jałowa, apirogenna, nietoksyczna z kontrastem RTG, kodem identyfikacyjny z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowy, dostępna w rozmiarach: 17G (1,5x45mm) przepływ 125ml/min, 18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min, 20G (1,1x32mm) przepływ 60ml/min, 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min, 24G (0,7x19mm) przepływ 20ml/min, 26G (0,6-0,62x19mm) przepływ 13ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK, a'50szt | op=50szt | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Korek do kaniul dożylnych | op=200szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Korek/zatyczka do kaniuli luer-lock, sterylny. Pakowany pojedynczo z gazikiem nasączonym alkoholem izopropylowym | 1 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu. Igły iniekcyjne bezpieczne w rozmiarach od 18-25 długość 25-38 , z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle, opakowanie a 100szt. W rozmiarach: 19 G /1.10 mm / 38 mm; 21G/0,80 mm/38 mm; 22G/0,70mm/25mm; 25G/0,50mm/25 mm ( średnica igły G/średnica zewnętrzna igły w mm/długość igły w mm ) | op= 100 szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 10ml | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 20ml | op=100szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 2ml | op=100szt | 144 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Strzykawka dwuczęściowa luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną czarną, trwałą skalą pomiarową o przedłużonej skali o min. 20% w stosunku do skali nominalnej, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesuw tłoka, tłok w wyraźnym, kontrastującym kolorze ułatwiającym odczyt, logo producenta i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym - Strzykawki jednego producenta, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia/papier - opakowania a 100 szt. 5ml | op=100szt | 144 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Look z gumowym tłokiem 2ml. | op.= 100 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Look z gumowym tłokiem 3ml. | op.= 100 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Look z gumowym tłokiem 5ml. | op.= 100 szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml do pompy infuzyjnej, sterylna, spełniająca wymagania norm: PN-EN ISO 7886-1,PN-EN ISO 7886-2, PN-EN ISO 10993-1, PN-EN 1707 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EEC. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład strzykawki wchodzą następujące elementy: łącznik stożkowy luer-lock, uszczelka gumowa, podwójna skala, cylinder strzykawki, tłok strzykawki. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, speniający wymagania norm: EN ISO 8536-9, PN-EN 10993-1,PN-EN 1707 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EEC. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład przedłużacza do pompy infuzyjnej wchodzą następujące elementy: osłonka łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock “męski”, dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm, łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pak. Przedłużacz dostępny w wariancie: standardowy i długości 150 cm. | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kranik Trójdrożny z Drenem 10 cm -15 cm. sterylny, odpowiedni do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, odporny na lipidy.Pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 252 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Ostrza chirurgiczne, do mikrochirurgii typu Fine, sterylne jednorazowego użytku do skalpela wykonane ze stali nierdzewnej "typu Swann-Morton" w rozmiarach SM67,SM69 | op=25 szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Ostrza chirurgiczne, sterylne jednorazowego użytku do skalpela wykonane ze stali nierdzewnej "typu Swann-Morton" w rozmiarach 11,12, 15,15C | op=100szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy
Sprawa znak: DZP-271-82/17 |  | FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA | [6 empty] | Załącznik nr 1B do SIWZ
PAKIET 3 - materiały medyczne,kompresy,bandaże, plastry, opatrunki przylepne, odzież medyczna; Kod CPV: 33140000-3, 33141119-7, 33141113-4, 33141112-8, 33141111-1, 33199000-1, 33141114-2
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Nr katalogowy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h (d x g) | i | j = h ( i/100 ) | k ( h + j)
1 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 5x5cm | op=10szt | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 5x5cm | op=5szt | 21840 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 7,5x7,5cm | op=10szt | 4800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kompres jałowy (sterylny)17-nitkowy 8-warstwowy 7,5x7,5cm | op=5szt | 20400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Gaza konfekcjonowana nie wyjałowiona wykonana w 100% z bawełny bielonej bez użycia chloru, posiadająca jednorodną strukturę z niestrzępiącymi się bokami, 17-nitkowa 0,90x100m | op=100m | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Lignina - wata celulozowa - rolka, miękka, niepyląca o dużej chłonności, pakowana pojedynczo w folię PE. Szerokość rolki - 20 cm | op=100g | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sterylna serweta dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, grubość folii 33µm o gramaturze w części podstawowej 60g/m2 rozmiar: 75 cm x 90 cm, | szt. | 8400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sterylna serweta operacyjna dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, nie przyklejana. Rozmiar: 45 x 75 cm. | Szt. | 336 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sterylna serweta operacyjna dwuwarstwowa PE+PP, foliowana, nieprzemakalna, nie przyklejana. Rozmiar: 50 x 70 cm | Szt. | 336 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Czepek typu furażerka wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 28g/m2, powierzchnia górna z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 14g/2, bez zawartości lateksu, wiązany na troki. Kolor zielony | op=100szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Czepek typu rondo z włókniny polipropylenowej , bez lateksu, z gumką, o gramaturze 14g/m2, rozmiary: M,L | op=150szt | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Fartuch jałowy chirurgiczny typu SSMMS zawinięty w serwetę do rąk z poliestrowymi mankietami nie powodującymi nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinany na szi na rzepy. Odporność na przenikanie ciecz 49H2O. Rozmiary: M,L,XL,XXL | szt. | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Fartuch jednorazowego użytku, niejałowy, foliowany. | szt. | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Fartuch ochronny z włókniny PP o gramaturze 45g/m2 z mankietem poliestrowym, kolor jasnoniebieski, dł.125cm | op=50szt | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Seton z gazy o wym, 1 cm x1 m | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Seton z gazy o wym, 2 cm x 2 m | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Seton z gazy o wym.5cm x 1m | szt. | 720 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Sterylne paski do zamykania ran w rozmiarze 12 mm x100 mm | op=6 szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Prześcieradło jednorazowego użytku z gumką 90 x 200cm z włókniny | szt | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Prześcieradło jednorazowego żytku z chłonnej włókniny polipropylenowej 35g/m2 160x210cm | szt | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Podkład -rolka - posiadający znacznik perforacji, podfoliowany. Wymiary pojedynczego podkładu: 50cm, szer.51cm | rolka = op = 80 szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Opaska bawełniana dziana 10cmx4m | Szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Opaska bawełniana dziana 12cmx5m, pakowana pojedynczo w folię PE | Szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Opaska bawełniana dziana 15cmx4m | Szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Opaska bawełniana dziana 5cmx4m | Szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Opaska elastyczna tkana 7-8cmx5m, krepowana, pakowana pojedynczo w folię PE | Szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z włókniny rozm. 7,6 x 5,1cm, posiadający nacięcie na port pionowy | szt. | 756 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Opatrunek samoprzylepny transparentny z nieprzywierającym wkładem chłonnym, wodoodporny, folia paroprzepuszczalna, 6,5 x 5,0cm . Wkład chłonny 4,0 x 2,5cm | Op.=100 szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Plaster jedwabny 1,25 cm x 9,15m | op=24szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Plaster jedwabny 2,5 cm x 9,15m | op=12szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Plaster na tkaninie bawełnianej z ząbkowanym brzegiem na szpulce, bez opatrunku 5cm x 5m | szt. | 216 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Plaster z opatrunkiem, wodoodporny, hipoalergiczny wykonany z mocnej foli polietylenowej, odpornej na brud i wodę. Oddychający i przyjazny dla skóry. Wyjątkowo chłonny opatrunek nieprzyklejający się do rany. Zastosowany syntetyczny klej kauczukowy pokrywający plaster paseczkami umożliwia jego bezbolesne oderwanie , bez pozostawiania śladów na skórze, zapewniając jednocześnie mocne przyleganie plastra do skóry. W opakowaniu 2 rozmiary: 12 szt – 19 x 72mm, 8 szt - 25 x 72mm | Op. =20 szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy
Sprawa znak: DZP-271-82/17 |  | FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA | [6 empty] | Załącznik nr 1B do SIWZ
PAKIET 4 - materiały medyczne, końcówka do ślinociągu, maski chirurgiczne, waciki; Kod CPV: 33140000-3, 33141115-9, 33141118-0, 33141615-4, 33141123-8,39222120-1
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Nr katalogowy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h (d x g) | i | j = h ( i/100 ) | k ( h + j)
1 | Końcówka do ślinociągu zakończono ściśle przylegającym koszyczkiem. Uwaga!! Koszyczek powinien być tak zamocowany aby podczas używania końcówki nie zsuwał się do jamy ustnej pacjenta. | op=100szt | 624 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówka ssaka stomatologicznego, kaniula uniwersalna o wymiarze Ø 16 mm, długość 12,5 cm, w kolorze szarym | szt. | 108 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kubki jednorazowe | op=100szt | 792 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kuleczki z waty do osuszania ubytków i aplikacji leków. Bardzo miękkie, o stabilnym kształcie. Opakowanie - zakręcany pojemnik. Dostępne w rozmiarach: 00 i 0 - pakowane 4 g; 1 i 2 - pakowane 10 g | op | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa na gumkę, pakowana w dyspenser po 100szt Kolor zielony lub biały | op=100szt | 540 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa wiązana na troki pakowana w dyspenser po 100szt Kolor zielony lub biały | op=100szt | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Podajnik do tamponów kompatybilny z tamponami opisanymi powyżej ( pozycja 19 w tabeli). | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Podajnik do wałeczków kompatybilny z wałeczkami opisanymi powyżej ( pozycja 20 w tabeli). | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemnik na długie ostre odpady med. o wysokości minimum 22 cm i pojemności 2l do 3l. W kolorze czerwonym z zamknięciem i otworami do demontażu igieł oraz ostrzy chirurgicznych | szt. | 420 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik na mocz niesterylny poj. 100 ml | szt. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pojemnik na odpady med. o pojemności 0,7l. W kolorze czerwonym z zamknięciem i otworami do demontażu igieł oraz ostrzy chirurgicznych | szt. | 204 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pojemnik na odpady med. o pojemności 2l. W kolorze czerwonym z zamknięciem i otworami do demontażu igieł oraz ostrzy chirurgicznych | szt. | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Probówka na badanie histopatologiczne z korkiem | szt. | 2004 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Utrwalacz w sprayu do badań cytologicznych | op=150 ml | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Sterylna jednorazowa końcówka ssaka chirurgicznego. Idealna do precyzyjnego odsysania podczas zabiegów chirurgicznych. Posiadająca zagiętą końcówkę o średnicy 2,5 mm | op=20szt. | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szkiełko podstawkowe do mikroskopu 76 mmx26 mm | op=50 szt. | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szpatułka drewniana, laryngologiczna , sterylna, pakowna pojedynczo. | op=100szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Śliniaki stomatologiczne wiązane - bibuła wzmacniane folią z kieszonką | op=50szt | 2040 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Tampony z waty celulozowej na rolce 4cmx5cm, 8-warstwowe. Wata celulozowa w formie niesterylnych tamponów na rolce. Rolka składa się z dwóch rzędów odrywanych tamponików. Pojedynczy tamponik ma wymiary 50mm x 50mm. Każda rolka zawiera 500 tamponików. Tampony wykonane są z bielonej waty celulozowej. Posiadają jednolitą strukturę o wysokim stopniu chłonności i bieli. Tampony mają wzmocnione krawędzie, dają się łatwo oddzielić od rolki. Nadają się do celów higienicznych i kosmetycznych. Można nimi dezynfekować skórę przed iniekcjami, infuzjami, w przypadku drobnych zranień oraz w małych zabiegach chirurgicznych. Stosowane w stomatologii | 1op=2rolki po 500 tamponów | 348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Wałeczki stomatologiczne z bardzo chłonnego materiału: z czystej waty bawełnianej o dużych właściwościach absorbcyjnych. Dostępne w różnych wielkościach o różnej sile wchłaniania: rozm.1,2,3. Niejałowe. Op= 300 g | op=300 g | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50% / 50% a`200g | op=200g | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Wkłady jednorazowe do miski spluwaczki unitu stomatologicznego | op=50szt | 1344 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy
Sprawa znak: DZP-271-82/17 |  | FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA | [6 empty] | Załącznik nr 1B do SIWZ
PAKIET 5 - szwy chirurgiczne; Kod CPV: 33141121-4
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Nr katalogowy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h (d x g) | i | j = h ( i/100 ) | k ( h + j)
1 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6.6 (barwionym na czarno) oraz Poliamidu 6 (bezbarwnego), stosowane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej, stosowany w neurochirurgii. Charakterystyka: nici chirurgiczne niewchłanialne, rozmiar: USP 3/0., długość: 45cm.,igła: DS16, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca. Opakowanie jednostkowe: 36 saszetek. Cechy szwu: giętki- łatwy w manipulowaniu i wiązaniu, gładkość przejścia przez tkanki- brak traumatyzacji tkanki, idealna zgodność tkankowa. Wskazania: szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, mikrochirurgia. | op=36 saszetek | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6.6 (barwionym na czarno) oraz Poliamidu 6 (bezbarwnego), stosowane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej, stosowany w neurochirurgii. Charakterystyka: nici chirurgiczne niewchłanialne, rozmiar: USP 3/0., długość: 45cm.,igła: DS19, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca. Opakowanie jednostkowe: 36 saszetek. Cechy szwu: giętki- łatwy w manipulowaniu i wiązaniu, gładkość przejścia przez tkanki- brak traumatyzacji tkanki, idealna zgodność tkankowa. Wskazania: szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, mikrochirurgia. | op=36 saszetek | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6.6 (barwionym na czarno) oraz Poliamidu 6 (bezbarwnego), stosowane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej, stosowany w neurochirurgii. Charakterystyka: nici chirurgiczne niewchłanialne, rozmiar: USP 4/0., długość: 45cm.,igła: DS16, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca. Opakowanie jednostkowe: 36 saszetek. Cechy szwu: giętki- łatwy w manipulowaniu i wiązaniu, gładkość przejścia przez tkanki- brak traumatyzacji tkanki, idealna zgodność tkankowa. Wskazania: szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, mikrochirurgia. | op=36 saszetek | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6.6 (barwionym na czarno) oraz Poliamidu 6 (bezbarwnego), stosowane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej, stosowany w neurochirurgii. Charakterystyka: nici chirurgiczne niewchłanialne, rozmiar: USP 4/0., długość: 45cm.,igła: DS19, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca. Opakowanie jednostkowe: 36 saszetek. Cechy szwu: giętki- łatwy w manipulowaniu i wiązaniu, gładkość przejścia przez tkanki- brak traumatyzacji tkanki, idealna zgodność tkankowa. Wskazania: szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, mikrochirurgia. | op=36 saszetek | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6.6 (barwionym na czarno) oraz Poliamidu 6 (bezbarwnego), stosowane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej, stosowany w neurochirurgii. Charakterystyka: nici chirurgiczne niewchłanialne, rozmiar: USP 5/0., długość: 45cm.,igła: DS16, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca. Opakowanie jednostkowe: 36 saszetek. Cechy szwu: giętki- łatwy w manipulowaniu i wiązaniu, gładkość przejścia przez tkanki- brak traumatyzacji tkanki, idealna zgodność tkankowa. Wskazania: szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, mikrochirurgia. | op=36 saszetek | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne o średnim okresie wchłaniania, wykonanym z glikonatu. Parametry: rodzaj: nici wchłanialne,rozmiar nici: 3/0,długość nici: 70 cm, kolor nici: fioletowy lub bezbarwny, rozmiar igły: DS16 - igła odwrotnie tnąca 3/8 koła, opakowanie jednostkowe: 12 saszetek. Charakterystyka nici: struktura: monofilament, skład chemiczny: Glikonat (72% Glikolid, 14% Trimetylenocarbonate, 14% Caprolakton), powleczenie: niepowlekany, materiał: Syntetyczny,absorpcja: 60-90 dni (proces hydrolizy), zdolność podtrzymywania tkankowego: 50%, 13-14 dni po zaimplantowaniu, sterylizacja: Tlenek etylenu.Cechy:wyższa początkowa wytrzymałość na rozciąganie,profil degradacji idealny dla tkanek miękkich,gładkość przejścia przez tkanki- ograniczenie traumatyzacji tkanki, doskonała giętkość i elastyczność szwu ułatwia manipulowanie szwem i wykonywanie węzłów.Wskazania: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), podwiązki. | op=36 saszetek | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne o średnim okresie wchłaniania, wykonanym z glikonatu. Parametry: rodzaj: nici wchłanialne,rozmiar nici: 4/0,długość nici: 70 cm, kolor nici: fioletowy, rozmiar igły: DS16 - igła odwrotnie tnąca 3/8 koła, opakowanie jednostkowe: 12 saszetek. Charakterystyka nici: struktura: monofilament, skład chemiczny: Glikonat (72% Glikolid, 14% Trimetylenocarbonate, 14% Caprolakton), powleczenie: niepowlekany, materiał: Syntetyczny,absorpcja: 60-90 dni (proces hydrolizy), zdolność podtrzymywania tkankowego: 50%, 13-14 dni po zaimplantowaniu, sterylizacja: Tlenek etylenu.Cechy:wyższa początkowa wytrzymałość na rozciąganie,profil degradacji idealny dla tkanek miękkich,gładkość przejścia przez tkanki- ograniczenie traumatyzacji tkanki, doskonała giętkość i elastyczność szwu ułatwia manipulowanie szwem i wykonywanie węzłów.Wskazania: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), podwiązki. | op=36 saszetek | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne o średnim okresie wchłaniania, wykonanym z glikonatu. Parametry: rodzaj: nici wchłanialne,rozmiar nici: 5/0,długość nici: 70 cm, kolor nici: fioletowy, rozmiar igły: DS16 - igła odwrotnie tnąca 3/8 koła, opakowanie jednostkowe: 12 saszetek. Charakterystyka nici: struktura: monofilament, skład chemiczny: Glikonat (72% Glikolid, 14% Trimetylenocarbonate, 14% Caprolakton), powleczenie: niepowlekany, materiał: Syntetyczny,absorpcja: 60-90 dni (proces hydrolizy), zdolność podtrzymywania tkankowego: 50%, 13-14 dni po zaimplantowaniu, sterylizacja: Tlenek etylenu.Cechy:wyższa początkowa wytrzymałość na rozciąganie,profil degradacji idealny dla tkanek miękkich,gładkość przejścia przez tkanki- ograniczenie traumatyzacji tkanki, doskonała giętkość i elastyczność szwu ułatwia manipulowanie szwem i wykonywanie węzłów.Wskazania: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna), podwiązki. | op=36 saszetek | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 |  | 0 | 0
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy